ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-8049/2-2018

Свилајнац, 09.01.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0678/2017 (1155/2017), за набавку услуга: Текуће одржавање противпожарне централе - ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Навести који је систем за дојаву пожара у питању ( произвођач и техничке карактеристике, да ли је конвекционални или адресабилни систем).

ОДГОВОР 1: Систем за дојаву пожара у ТЕ „Морава“ Свилајнац је „SecuriFire FCP 500“, произвођач је SECURITION до 250 јављача, а систем је адресабилан.

ПИТАЊЕ 2: Навести број пожарних зона.

ОДГОВОР 2: Број пожарних зона је 12.

ПИТАЊЕ 3: Навести број јављача пожара.

ОДГОВОР 3: Број јављача пожара је 48.

ПИТАЊЕ 4: Навести број радника обезбеђења за које је потребно извршити обуку.

ОДГОВОР 4: Број радника за које је потребно извршити обуку за овај систем дојаве пожара је 12.

КОМИСИЈА