ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-21092/2-2018

Oбреновац, 18.01.2018

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0856/2017 (2016/2017), за набавку добара:Котловске бешавне цеви , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Наведено је да произвођач цеви треба да поседује сертификат усаглашен са AD200W0/TRD100. Након провере, установили смо да се TRD100 више не користи, тј. да је престао са употребом пре више од две године и да AD200W0 у својим захтевима обухвата све параметре који су постојали у оквиру TRD100.

Прошле године смо, везано за ЈН 3000/1695/2016 (2161/2016) Котловске бешавне цеви, од Вас добили одговор да ако произвођач цеви поседује сертификат усаглашен са AD200W0/TRD100 исти ће се признати ако није истекла важност, а признаће се и сертификат усаглашен са еквивалентним стандардом.

**ОДГОВОР 1:**

Сертификати произвођача цеви издати према AD2000 W0, као и сертификати издати према AD2000 W0/TRD100 којима није истекла важност, биће признати од стране Наручиоца**.**

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/0856/2017 (2016/2017)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_