НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА „Преструјни пароводи прегрејача блока А1 ТЕНТ А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1244/2017 (2001/2017)

(број 105-E.03.01-11982/4-2018 од 24.01.2018. године)

*Обреновац, јануар 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Преструјни пароводи прегрејача блока А1 ТЕНТ А“

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 5. неопходни пословни капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:* је у периоду од пет година (од 2012 до 2016 године), понуђач извршио референтне набавке у вредности од укупно 62.500.000,00 динара без ПДВ. Под референтном набавком, подразумева се испорука пароводних цеви или котловских комора високог притиска за термоенергетске објекте електричне снаге 200MW и више;
* има сертификат ЕN ISO 9001;
* има сертификате усаглашене са EN ISO 3834-2, PED 2014/68 EU и AD 2000 HP0.
* има лабораторију са важећим сертификатом о акредитацији према ISO/IEC 17025 или према стандарду усаглашеном са ISO/IEC 17025.

**Доказ:** * Потписане Потврде о референтним набавкама
* Копије уговора наведених у потврди из којих се може јасно видети предмет уговора
* Фотокопија важећег сертификата EN ISO 9001 из којих се јасно мoже видети да је област покривености сертификата у складу са предметом јавне набавке.
* Фотокопије важећих сертификата усаглашених са EN ISO 3834–2, PED 2014/68/EU и AD 2000 HP0, са извештајима сертификационих тела, из којих се јасно може видети област покривености сертификата у складу са предметом јавне набавке.
* Фотокопија важећег сертификата о акредитацији према захтевима стандарда ISO/IEC 17025 или према стандардима усаглашеним са ISO/IEC 17025, са обимом акредитације који обухвата методе наведене у Техничкој спецификацији.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.