НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „Санација спољашње водоводне и хидрантске мреже ТЕНТ Б – II фаза“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1965/2017 (2114/2017)

(број 105-E.03.01-26444/2-2018 од 16.01.2018. године)

*Обреновац, јануар 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку „Санација спољашње водоводне и хидрантске мреже ТЕНТ Б – II фаза“

1.

Тачка 4. конкурсне документације редни број 7. неопходни кардовски капацитет мења се и гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:**Кадровски капацитетПонуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има следеће извршиоце (запослене или ангажоване по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197–202. Закона о раду):* једног дипломираног инжењера са личном лиценцом Одговорног извођача радова из групе 410 или 411 или 413 или 414
* једног шефа градилишта, који је инжењер грађевинске струке или техничар грађевинске струке са положеним стручним испитима.
* два заваривача термопластичних материјала (PHD цеви)
* два водоинсталатера
* девет физичких радника

**Доказ:** * Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу

**или*** Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)
* Фотокопија важеће лиценце број 410 или 411 или 413 или 414 са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте
* копија уверења о положеном стручном испиту (за шефа градилишта)
* копија сертификата (атеста, уверења или сл.) за завариваче термопластичних материјала и за водоинсталатере издате од стране овлашћене инситуције

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражени доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.