ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-63701/3-2018

Свилајнац, 06.02.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1513/2017 (1833/2017), за набавку услуга: Уградња СФ6 прекидача - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- Да ли понуђач треба да обезбеди примарне прикључне стезаљке за уградњу наведеног прекидача или је то обавеза инвеститора?

ОДГОВОР 1: Да, понуђач је у обавези  да обезбеди примарне прикључне стезаљке за уградњу прекидача.

ПИТАЊЕ 2: Да ли прихватате референце из 2017. године?

ОДГОВОР 2: Наручилац ће прихватити и референце из 2017. године.

ПИТАЊЕ 3: У одељку  4. део 4.2. – Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, под тачком 7. која се односи на кадровски капацитет понуђача, навели сте да:

Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом ако има у радном односу, односно има радно ангажоване извршиоце ( по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног чланом 197-202 Закона о раду), и то најмање 7 ( седам ) извршиоца од чега:

- 1 (један) дипломирани инжењер електро струке са лиценцом 451 за извођење радова на високонапонскомнивоу,

- 4 (четри) електротехничара IV степена стручне спреме

- 2 (два) бравара механичара IV степена стручне спреме.

Да ли се може сматрати испуњеним трећи услов уколико Понуђач распочаже са 2 ( два) бравара III степена стручне спреме?

ОДГОВОР 3: Наручилац ће сматрати да је испуњен услов кадровског капацитета под тачком 3. ако понуђачи располажу са 2 (два) бравара механичара III или IV степена стручне спреме.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: