ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-21501/8-2018

Свилајнац, 08.02.2018.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1920/2017 (1200/2017), за набавку добара: Набавка пумпи - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- Да ли се подразумева у ЈН да се пумпе испоручују у склопу са одговарајућим електромоторима, на постољима и спојницама?

- Пумпе се испоручују са електромотором, спојницом и штитом за спојницу на заједничком постољу са анкерима за монтажу постоља као што је дато на постојећим цртежима у конкурсној документацији. Понуђени електромотор мора да одговара захтевима који су дати у конкурсној документацији, односно не сме да има већу снагу, већи број обртаја  од вредности која је тражена у конкурсној документаицији.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: