ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-74021/4-2018

Свилајнац, 12.02.2018. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1910/2017 (1210/2017), за набавку добара: Сет аку-батерија са гелом и дијагностиком за стањеистих - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

- Молим да ми одговорите на питање у вези јавне набавке:

За шта се користи додатни сет од 10 комада аку батерија ( позиција 2)? Да ли је овде потребна капацитативна проба, везице, односно сталаже?

- Додатни сет од 10 комада се користи као надоградња већ постојећег комплета типа OpzV 350 2V HOPPECKE и потребна је капациативна проба као и везице, док сталаже нису потребне.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: