ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02.-47928/6-2018

Обреновац, 30.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0752/2017(446/2017)** за набавку добара: Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На **Позицији 14.** тражи манометар Ø63mm са процесним прикључком G3/4“B.

Да ли је прихватљиво нудити манометар Ø100mm  у целости направљен од нерђајућег челика са процесним  прикључком G3/4“B ?

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљиво је понудити мембрански манометар Ø100 са процесним прикључком G3/4“B израђен у целости од нерђајућег челика.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**