ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02.-35669/7-2018

Обреновац, 24.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0789/2017(441/2017)** за набавку добара: Пнеуматски погони на силосу пепела (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је за позицију 6) Кинетрол модел 14 / ord. No. 144 104 U 001000M потребно да се укључи у понуду и адаптер са  пнеуматског погона на вентил ? И ако јесте којих димензија ?

**ОДГОВОР 1:**

Потребно је уз позицију 6. Кинетрол модел 14 / ord. No. 144 104 U 001000M испоручити и монтажни адаптер за везу пнеуматског погона и вентила, димензија:  четвртка 28,6 – четвртка 36 (ord. No. 27-435).

**ПИТАЊЕ 2**:

**У члану 11 модела Уговора се каже:**

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност.

**Питање: Да ли се ових 10% укупно уговорене вредности добара односи на укупно уговорене вредности неиспоручених добара или свих уговорених добара ,односно 10% вредности Уговора ?**

**ОДГОВОР 2:**

Односи се на највише 10% од укупно уговорене вредности добара, без пореза на додату вредност.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**