ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1693/2013-Центрифугална пумпа са електромотором за грејање

Питања:

- На страни 41. и 42. Техничке спецификације, у опису карактеристика пумпи, наводи се проток и напор сваке од пумпи, да ли је то радна тачка или максимална тачка?

- Гаранцијски лист - да ли треба да буде на српском или енглеском језику?

- Упутство за руковање и одржавање – да ли треба да буде на српском или енглеском језику?

Одговори:

- Радна тачка

- Гаранцијски лист се доставља уз испоруку робе и треба да буде на српском језику.

- Упутство за руковање и одржавање се доставља уз испоруку робе и треба да буде на српском језику.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1693/2013

09.09.2013. године