ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365E 03.04.- 49697/1-2018

Велики Црљени, 26.01.2018. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0941/2017(642/2017)**

за *:* **Набавка центрифугалних, дренажних и муљних пумпи - TE "Kolubara"** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Moлим Вaс зa пojaшњeњe вeзaнo зa JН/3000/0941/2017, пaртиja 3. Дa ли стe прихвaтaтe циркулaциoнe пумпe сa влaжним рoтoрoм? Прoизвoђaч ИMП Слoвeниja, свaкaкo нe прoизвoди пумпe сa сувим рoтoрoм зa oвe кaрaктeристикe. Штo сe тичe пумпи других прoизвoђaчa, бeсмислeнo je нудити пумпe сa сувим рoтoрoм зa oвe Q/H пoдaткe.

**ОДГОВОР 1:**

Нe прихвaтaмo циркулaциoнe пумпe сa влaжним рoтoрoм.