ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-43539/1-2018

Oбреновац, 24.01.2018

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број**3000/0921/2017 (1148/2017)**, за набавку **Инсталациони материјали електро опрема НН и СН за ЗП и постројења у ГПО ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли као доказ пословног капацитета могуће доставити потврде о референтним набавкама које већ имамо потписане, а садрже податке које су тражени конкурсном документацијом и коришћене су за друге јавне набавке.

**ОДГОВОР 1:**Да, можете доставити потврде о референтним набавкама које већ имате потписане , а они садрже податке који су тражени конкурсном документацијом и коришћене су за друге јавне набавке.

**ПИТAЊE 2:**

Ставка 8 – Разводни орман: Да ли је прихватљиво нудити орман дубине 210mm, дебљине лима 1.5mm и боје RAL7035

**ОДГОВОР 2:**

Остајемо при захтевима из конкурсне документације**.**

**ПИТAЊE 3:**

Ставка 16: PVC каналица 20 x 20: Да ли каналица треба да буде шлицована , с обзиром да је на слици приказана каналица која није шлицована?

**ОДГОВОР 3:**

Каналица са позиције 16 не треба да буде шлицована.Остајемо при захтевима из конкурсне документације.