ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105.E.03.01-270/6-2018

Обреновац,

29.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/2009/2017 (2145/2017),** за набавку добара **Микропроцесорске заштите ТЕНТ-А,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Дa ли нaручилaц дoзвoљaвa мaњa oдступaњa у вeзи сa прeдмeтoм jaвнe нaбaвкe,  кao штo су нeзнaтнo вeћe димeнзиje и рaзлику у брojу нaпoнских улaзa, умeстo 4 дa сe пoнуди 5, пoд услoвoм дa су зaдoвoљeнe свe трaжeнe функциje зaштитнoг рeлeja?

**ОДГОВОР 1:** У складу са наведеним питањем Понуђача, Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације. Не дозвољавају се тражена одступања. Димензије уређаја морају бити тачно како је наведено у техничкој спецификацији.