ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105.Е.03.01- 223 / 23-2018 од 05.03.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1251/2017 (2132/2017) за набавку добара „Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А“, на захтев заинтересованог лица, дајe

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ **Бр. 10.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Наручилац под тачком 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, редни бр. 6 став1. захтева минимум једно лице са лиценцом 350 (пројектовање електроенергетских инсталација ниског и средњег напона), те се као доказ испуњеностиовог условазахтева да се за то лице приложи фотокопија важеће лиценце издате од Инжењерске коморе Србије са потврдом о важењу исте.

Сматрамо да овим захтевом наручилац грубо крши закон о ЈН и фаворизује искључиво домаћа правна лица и /или приморава потенцијалног понуђача да у конзорцијум неоправдано укључује Инжењере са српским лиценцама. Страно лице, Инжењер, са важећом лиценцом Инжењерске коморе или друге еквивалентне надлежне институције стране државе , апсолутно можеодговорити захтеву Наручиоца и извршити пројектованје електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, без да то лице обавезно мора бити лиценцирано од стране Инжењерске коморе Србије

ИЗ свега наведеног произилази да је на горе описан начин повређен принцип обезбеђења стварне конкуренције из чл. 10. ЗЈН. Из тог разлога овим путем позивамо Наручиоца да отклони неправилности, у складу са чл. 63. став 2. ЗЈН, јер ће у противном подносилац захтева поднети захтев за заштиту права.

ОДГОВОР 1: Законом о планирању и изградњи Републике Србије, члан 126. дефинисани су услови за израду техничке документације. У складу са поменутим законом, Oдгoвoрни прojeктaнт мора имати важећу лиценцу издату од стране Инжењерске коморе Србије.

Страни држављани своје лиценце морају усагласити са захтевима Инжењерске коморе Србије и доказати да у свему одговара њеним захтевима ,након чега ће им бити издата лиценца.

 Обзиром да се Конкурсном документацијом (тачка 3.13. Техничке спецификације) захтева достављање пројектне документације најкасније 45 календарских дана након потписивања Уговора, као и достављање комплетне документације након успешно обављене монтаже, провере, функционалног испитивања и пуштања у рад, неопходно је да Понуђач има ангажовано минимум једно лице са лиценцом 350 (пројектовање електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) како је и наведено у тачки 4.2. Додатни услови.

 КОМИСИЈА

 ..........................................

 ..........................................