ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105.Е.03.01- 223 /9-2018 od 26.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1251/2017 (2132/2017) за набавку добара „Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А“, на захтев заинтересованог лица, дај

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Увидом у достављени цртеж простора за смештај ћелија видљиво је да се може обезбедити монтажа ћелија и манипулативни простор изнад ћелија другачијих димензија, него које су сада уграђене. Молимо Вас за потврду да су димензије ћелија 750x2120x1566 mm прихватљиве.

**ОДГОВОР 1:** Пoдaци нeoпхoдни зa дeфинисaњe нoвoг пoстрojeнa дeфинисaни су   тaчкoм 3.1.1 кao и зaхтeвимa нaвeдeним у тaчкaмa 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.7 кoнкурснe дoкумeнтaциje.

*.*

 КОМИСИЈА

 ..........................................

 ..........................................