НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*

*„Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А* - У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1251/2017 (2132/2017)

број 105.Е.03.01- 223 /13-2018 od 07.02.2018.

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку

Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1251/2017 (2132/2017)

1.

У одељку 3.Техничка спецификација у тачкама 3.2.6.2, 3.2.6.3 и 3.2.6.4 брише се реченица **„Подносива струја кратког споја 40 kA“.**

2.

Ове измене конкурсне документације се објављују на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви