ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01-223/29-2018

16.03.3018.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1251/2017 (2132/2017) за набавку добара „Постројење 6кВ 3ГA- 3ГБ- ТЕНТ -А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 13.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Tачком 3.2.9.3. је предвиђено пријемно испитивање у складу са захтевима из поглавља 3.11. техничког дела конкурсне документације, а да при томе није одређен број, структура представника Наручиоца, као и ко се сноси трошкови путовања и боравка.

С обзиром да су ови трошкови саставни део понуде, сматрамо да исти треба да буду део конкурсне документације.

Предлажемо да Наручилац изменом конкурсне документације дефинише трошкове предвиђеног испитивања.

**ОДГОВОР 1:**

Планирати да се пријемно испитивање обави у термину обуке руковања и одржавања у фабрици која је захтевана тачком 3.2.9.4 (6 запослених у трајању од минимум 3 дана) тако да то неће бити додатни трошак за Понуђача.

Све трошкове сноси Понуђач како је и потврђено у додатним информацијама број 5, питање број 5, која су објављена 30.01.2018.