ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01-1756/ 5 -2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/ 0886/2017 (2059/2017)**, за набавку Набавка хемикалија и опреме за лабораторију ТЕНТ А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

* Ставка 10 и 11 – да ли се тражи пуферски раствор за калибрацију или титрацију ?

**ОДГОВОР 1:**

-Под ставкама 10 и 11 подразумевају се раствори за калибрацију пХ – метрa

**ПИТАЊЕ 2:**

* Ставка 13 и 14  - да ли је дошло до грешке јер се тражи исти производ ?

**ОДГОВОР 2:**

* Ставка 13 се односи на раствор за чување електроде а ставка 14 на раствор за чишћење електроде, у питању је грешка у техничкој спецификацији

**ПИТАЊЕ 3:**

* Ставка 20  - за коју запремину испиралица се тражи (250мл или 500мл) чеп брушени ?

**ОДГОВОР 3:**

* Ставка 20 - запремина испиралица за које се тражи брушени чеп НС 29/32 је 100 мл

**ПИТАЊЕ 4:**

* Ставка 28 – да ли је прихватљиво понудити чашу н.ф. од 5 лит, јер часа в.ф. од 5 лит није доступна на нашем тржишту ?

**ОДГОВОР 4:**

* Ставка 28 – није прихватљиво понудити чашу н.ф. од 5 лит.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија