# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Mернорегулациона опрема за црпну станицу-помоћни уређаји расхладних пумпи 0,4,5 и 6 ТЕНТ-А, -ормани и ел.опрема за магнетне одвајаче Допреме угља 1 ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1784/2017 (1428/2017), 3000/1781/2017 (1442/2017)

(број 105-E.03.01-8816/5-2018 од 22.01.2018.године)

Обреновац, фебруар, 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара: Mернорегулациона опрема за црпну станицу-помоћни уређаји расхладних пумпи 0,4,5 и 6 ТЕНТ-А, -ормани и ел.опрема за магнетне одвајаче Допреме угља 1 ТЕНТ-А

1.

Тачка 3.1 конкурсне документације мења се и гласи:

3.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –

Техничка спецификација  1428/2017

- Струјни мерни трансформатор:

  - Фреквенција:			50Hz;

  - Преносни однос:		50/5 [A/A];

  - Класа:				3;

  - Снага:				2,5VA;

FMT STN 60 - 20,  или одговарајући

- Мерни претварач струје:

  - Напон напајања:		220V, 50Hz

  - Улаз:				0-6A AC

  - Излаз:				4-20mA

  - Класа:				0.2

  - Са подножјем за монтажу на ДИН шину TS35/7,5

Институт Михајло Пупин, Тип: MPI 118/1, или одговарајући

- Амперметар 10/5, 50Hz, 90x90 (скала до 80mm/90o)

- Амперметар 20/5, 50Hz, 90x90 (скала до 80mm/90o)

- Амперметар 40/5, 50Hz, 90x90 (скала до 80mm/90o)

- Аутоматски осигурач 4C, 400VAC:

  - Каракеристика окидања: C;

  - Јачина стује: 4A;

  - 1 пол;

  - Прекидна моћ: 6 kA;

  - Уз аутоматски осигурач испоручити и одговарајући помоћни контакт (6A, 230V, 1NC+1NO).

- Аутоматски осигурач 6C, 400VAC:

  - Каракеристика окидања: C;

  - Јачина стује: 6A;

  - 1 пол;

  - Прекидна моћ: 6 kA;

  - Уз аутоматски осигурач испоручити и одговарајући помоћни контакт (6A, 230V, 1NC+1NO).

- Аутоматски осигурач 6C, 400VAC:

  - Каракеристика окидања: C;

  - Јачина стује: 6A;

  - 2 полa;

  - Прекидна моћ: 6 kA;

  - Уз аутоматски осигурач испоручити и одговарајући помоћни контакт (6A, 230V, 1NC+1NO).

- Реле:

  - Са 11 ножица - три пара контаката;

  - Напон побуде: 220V AC.

Искра  PR45C, или одговарајући  .

- Подножје за реле са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5  – одговарајуће за понуђени реле из ставке 9.

- Моторни контактор:

  - Напон побуде: 	230V AC;

  - За моторе снаге до 11kW.

  - Помоћни контакти:	2 x NC + 2 x NO.

Končar CNM 22-22, или одговарајући .

CNM 22-22 склопка

- Моторни контактор:

  - Напон побуде: 	230V AC;

  - За моторе снаге до   22kW.

  - Помоћни контакти:	2 x NC + 2 x NO

Končar CNM 45-22, или одговарајући .

CNM 45-22 склопка

- Биметално реле:

  - 6,3-10А;

  - 500V AC.

Končar ТМ40,  или одговарајући .

- Биметално реле:

  - 16-25А;

  - 500V AC.

Končar ТМ40,  или одговарајући .

- Лед сигнална лампа AD22-22DS:

  - 220V AC;

  - fi 22;

  - зелена.

- Лед сигнална лампа AD22-22DS:

  - 220V AC;

  - fi 22;

  - црвена;

- Лед сигнална лампа AD22-22DS:

  - 220V AC;

  - fi 22;

  - бела;

- Прекидач гребенасти 4G-10-86-U  Končar,  или одговарајући .

- Тастер зелени, fi 22mm, IP67, спрежни елемент, 1NO и 1NC контакт 230VAC, комплет.

SCHRACK серије ММ-SET, или одговарајући  .

- Тастер црвени, fi 22mm, IP67, спрежни елемент, 1NO и 1NC контакт 230VAC, комплет.

SCHRACK серије ММ-SET, или одговарајући .

- Помоћно реле (са подножјем) PLC-RSC-230UC/21/SO46  *2980490, Phoenix Contact или одговарајући .

- Универзална редна клема са притезањем шрафом:

  - Попречни пресек: 0,14 – 2,5 mm2;

  - AWG: 26 – 12;

  - Ширина: 5.2 mm;

  - Боја: сива;

  - са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5.

UT2,5  * 3044076, Phoenix Contact или одговарајући .

- Универзална редна клема са притезањем шрафом:

  - Попречни пресек: 0,14 - 6 mm2;

  - AWG: 26 – 10;

  - Ширина: 6.2 mm;

  - Боја: сива;

  - са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5.

UT4  *3044102, Phoenix Contact или одговарајући .

- Универзална редна клема са притезањем шрафом:

  - Попречни пресек: 0,14 – 6 mm2;

  - AWG: 26 – 10;

  - Ширина: 6.2 mm;

  - Боја: жута.

  - са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5

UT4 Pe  *3044128, Phoenix Contact или одговарајући .

- Универзална редна клема са притезањем шрафом:

  - Попречни пресек: 0,2 - 10 mm2;

  - AWG: 24 – 8;

  - Ширина: 8.2 mm;

  - Боја: сива;

  - са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5.

UT6  *3044131, Phoenix Contact или одговарајући .

- Универзална редна клема са притезањем шрафом:

  - Попречни пресек: 0,6 - 16 mm2;

  - AWG: 20 – 6;

  - Ширина: 10.2 mm;

  - Боја: сива;

  - са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5.

UT10  *3044160, Phoenix Contact или одговарајући.

- Крајњи стезач са клик монтажом:

  - Ширина: 9.5 mm;

  - Боја: сива;

  - са могућношћу уградње на DIN шину TS35/7,5.

CLIPFIX 35  * 3022218, Phoenix Contact или одговарајући .

- Завршна плочица D-UT 2,5/10 за универзалне редне клеме *3047028 Phoenix Contact.

- Нож за мостове на релеима, FBST 500-PLC RD (црвени) *2966786 Phoenix Contact или одговарајући  идентичних карактеристика и квалитета.

- Нож за мостове на релеима, FBST 500-PLC BU (плави) *2966692 Phoenix Contact или одговарајући  идентичних карактеристика и квалитета.

- Нож за мостове на клемама UT4, FBS 10-6 *3030213 Phoenix Contact или одговарајући  идентичних карактеристика и квалитета.

- Нож за мостове на клемама UT2,5, FBS 10-5 * 3030271 Phoenix Contact или одговарајући  идентичних карактеристика и квалитета.

- PVC каналице 60x60mm (Ш x В), са поклопцем, L=2000mm, шлицоване (перфориране), сиве боје.

- PVC каналице 40x60mm (Ш x В), са поклопцем, L=2000mm, шлицоване (перфориране), сиве боје.

- Хилзна изолована: 1,5 mm, L=8mm

- Хилзна изолована: 2 x 1,5 mm, L=8mm (дупла)

- Хилзна изолована: 2,5 mm, L=8mm

- Хилзна изолована: 2 x 2,5 mm, L=10mm (дупла)

- Хилзна изолована: 4 mm, L=10mm

- Хилзна изолована: 6  mm, L=12mm

- Проводник P/F 1, црни

- Проводник P/F 1, плави

- Проводник P/F 4, црни

- Проводник P/F 6, црни

- UC-TМ5  *0818108 плоча са бројевима за означавање UT2,5 клема, Phoenix Contact:

Ознаке које треба да буду исписане на плочама представљене су табелама. Прва колона табела представља опис ознаке која треба да се испише; друга колона табела представља број тражених ознака по опису из прве колоне (у комадима):

| Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 |  | 11 | 20 |  | 21 | 20 |  | 31 | 20 |
| 2 | 30 |  | 12 | 20 |  | 22 | 20 |  | 32 | 20 |
| 3 | 30 |  | 13 | 20 |  | 23 | 20 |  | 33 | 20 |
| 4 | 30 |  | 14 | 20 |  | 24 | 20 |  | 34 | 20 |
| 5 | 30 |  | 15 | 20 |  | 25 | 20 |  | 35 | 20 |
| 6 | 30 |  | 16 | 20 |  | 26 | 20 |  | 36 | 20 |
| 7 | 30 |  | 17 | 20 |  | 27 | 20 |  | 37 | 20 |
| 8 | 30 |  | 18 | 20 |  | 28 | 20 |  | 38 | 20 |
| 9 | 30 |  | 19 | 20 |  | 29 | 20 |  | 39 | 20 |
| 10 | 30 |  | 20 | 20 |  | 30 | 20 |  | 40 | 10 |

- UC-TМ6  *0818085 плоча са бројевима за означавање UT4 клема, Phoenix Contact:

Ознаке које треба да буду исписане на плочама представљене су табелама. Прва колона табела представља опис ознаке која треба да се испише; друга колона табела представља број тражених ознака по опису из прве колоне (у комадима):

| Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |  | Oznaka | Komada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 |  | 24 | 20 |  | RS01 | 30 |  | RS24 | 20 |  | RK01 | 20 |
| 2 | 30 |  | 25 | 20 |  | RS02 | 30 |  | RS25 | 20 |  | RK02 | 20 |
| 3 | 30 |  | 26 | 20 |  | RS03 | 30 |  | RS26 | 20 |  | RK03 | 20 |
| 4 | 30 |  | 27 | 20 |  | RS04 | 30 |  | RS27 | 20 |  | RK04 | 20 |
| 5 | 30 |  | 28 | 20 |  | RS05 | 30 |  | RS28 | 20 |  | RK05 | 20 |
| 6 | 30 |  | 29 | 20 |  | RS06 | 30 |  | RS29 | 20 |  | RK06 | 20 |
| 7 | 30 |  | 30 | 20 |  | RS07 | 30 |  | RS30 | 20 |  | RK07 | 20 |
| 8 | 30 |  | 31 | 20 |  | RS08 | 30 |  |  |  |  | RK08 | 20 |
| 9 | 30 |  | 32 | 20 |  | RS09 | 30 |  |  |  |  | RK09 | 20 |
| 10 | 30 |  | 33 | 20 |  | RS10 | 30 |  |  |  |  | RK10 | 20 |
| 11 | 20 |  | 34 | 20 |  | RS11 | 20 |  |  |  |  | RK11 | 20 |
| 12 | 20 |  | 35 | 20 |  | RS12 | 20 |  |  |  |  | RK12 | 20 |
| 13 | 20 |  | 36 | 20 |  | RS13 | 20 |  |  |  |  | RK13 | 20 |
| 14 | 20 |  | 37 | 20 |  | RS14 | 20 |  |  |  |  | RK14 | 20 |
| 15 | 20 |  | 38 | 20 |  | RS15 | 20 |  |  |  |  | RK15 | 20 |
| 16 | 20 |  | 39 | 20 |  | RS16 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20 |  | 40 | 10 |  | RS17 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20 |  | 41 | 10 |  | RS18 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 |  | 42 | 10 |  | RS19 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 |  | 43 | 10 |  | RS20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20 |  | 44 | 10 |  | RS21 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20 |  | 45 | 10 |  | RS22 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20 |  | 46 | 10 |  | RS23 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Бужир спирални, пластични, 15mm, црни.

- Ребрасто црево (бужир), пластично гибљиво, црно, фи 16mm

- Клема за прихват проводника, SK 14,  * 3025176 Phoenix Contact или одговарајући

- Клема за прихват проводника, SK 20,  * 3025189 Phoenix Contact или одговарајући

- Вијак за лим, са бургијом, равна широка глава 7504 T/Zn, 4,2x25

- Носач кабловске ознаке КМК 2, *1005266 Phoenix Contact или одговарајући.

- Носач ознаке за клеме KLM-A, * 1004348 Phoenix Contact или одговарајући.

- DIN шина 35/7,5 mm, перфорирана L=1000mm

- Прекидач гребенасти 4G-63-10-U  Končar,  или одговарајући .

- Моторно заштитни прекидач ABB MS450 (40А) или одговарајући .

- Мерач протока воде:

  - Сензор:		 		термодинамички

  - Температура медијума:  		до 80о C

  - Процесни прикључак: 		М18 х 1.5 женски навој

  - Дужина сонде:			47mm

  - Пречник сонде:			8mm материјал СС 316

  - Медијум: 				вода

  - Опсег протока:			5..150 cm/s

  - Опсег температуре медијума:  	-20..+80 о C

  - Притисак:				 до 100 bar-a

  - ЛЕД бар граф за индикацију протока

  - Напајање: 				24 VDC

  - Излаз :  аналогни излаз 4..20 mA  линеаризовани за воду

  - Подесивост : излази слободно подесиви (потенциометар за подешавање)

  - IP:					IP 67

  - Електрични конектор: М12х1 четворополни + женски за повезивање

  - Адаптер:	 			увртни прикључак G1/2“ /М18x1,5

Структура цене , образац бр.2 Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.

ПАРТИЈА 1

| Рб | Назив добра | Јед. мере | кол | Ј.цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара,модел, ознака добра, земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Strujni merni trafo,obuhvatni 50/5 | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Merni pretvarač struje MPI 118/1,IMP | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampermetar 10/5,50Hz,90x90, (skala do 80mm/90˚) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ampermetar 20/5,50Hz,90x90, (skala do 80mm/90˚) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ampermetar 40/5,50Hz,90x90, (skala do 80mm/90˚) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Automatski osigurač 4C,400VAC, karakteristika okidanja: C, jačina struje: 4A, 1 pol,prekidna moć:6kA, po | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Automatski osigurač 6C,400VAC, karakteristika okidanja: C, jačina struje: 6A, 1 pol,prekidna moć:6kA, po | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatski osigurač 6C,400VAC, karakteristika okidanja: C, jačina struje: 4A, 2 pol,prekidna moć:6kA, p | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rele PR45C,sa 11 nožica 220V AC, tri para kontakta,Iskra PR45C | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Podnožje za rele PR45C | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Motorni kontaktor 230V AC,Končar CNM 22-22,Končar | ком | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Motorni kontaktor 230V AC,Končar CNM 45-22,Končar | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bimetal 6,3-10A,TM40,Končar | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bimetal 16-25A,TM40,Končar | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Led signalna lampa 230V AC fi22,zel. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Led signalna lampa 230V AC fi22,crv. | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Led signalna lampa 230V AC fi22,bela | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Prekidač greben. 4G-10-86-U(1-2-3) | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Taster zeleni,fi22mm,IP67 230VAC, 1NO i 1NC kontakt | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Taster crveni,fi22mm,IP67 230VAC, 1NO i 1NC kontakt | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pomoćno rele sa podnožjem, PLC-RSC- 230UC/21/SO46,Phoenix Concact | ком | 150 |  |  |  |  |  |
| 22 | Univerzalna radna klema UT2,5 Phoenix Concact | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | Univerzalna radna klema UT4 Phoenix Concact | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | Univerzalna radna klema UT4 Pe Phoenix Concact | ком | 80 |  |  |  |  |  |
| 25 | Univerzalna radna klema UT6 Phoenix Concact | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Univerzalna radna klema UT10 Phoenix Concact | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | Krajnji stezač sa klik montažom CLIPFIX 35 Phoenix Concact | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Završna pločica D-UT 4/10 za univerz. redne kleme, Phoenix Concact | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 29 | Nož za mostove na releima,FBST 500- PLC RD(crveni), Phoenix Concact | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Nož za mostove na releima,FBST 500- PLC BU(plavi), Phoenix Concact | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Nož za mostove na klemama UT4, FBS 10-6, Phoenix Concact | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Nož za mostove na klemama UT2,5, FBS 10-5, Phoenix Concact | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | PVC kanalica sa poklopcem(ШхВ) 60x60, L=2m | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | PVC kanalica sa poklopcem(ШхВ) 40x60, L=2m | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Hilzna izolovana 1,5mm,L=8mm | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 36 | Hilzna izolovana 2x1,5mm,L=8mm | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
| 37 | Hilzna izolovana 2,5mm,L=8mm | ком | 2000 |  |  |  |  |  |
| 38 | Hilzna izolovana 2x2,5mm,L=8mm | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
| 39 | Hilzna izolovana 4mm,L=10mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 40 | Hilzna izolovana 6mm,L=12mm | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 41 | Provodnik P/F 1, crni | ком | 1500 |  |  |  |  |  |
| 42 | Provodnik P/F 1, plavi | ком | 1000 |  |  |  |  |  |
| 43 | Provodnik P/F 4, crni | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| 44 | Provodnik P/F 6, crni | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 45 | Ploča sa brojevima za označavanje UT2,5 klema,UC-TM5,Phoenix Concact | ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 46 | Ploča sa brojevima za označavanje UT4,5 klema,UC-TM6,Phoenix Concact | ком | 25 |  |  |  |  |  |
| 47 | Bužir spiralni,plastični,crni,15mm | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 48 | Plastično gibljivo crevo fi16mm | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 49 | Klema za prihvat provodnika SK14, Phoenix Concact | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 50 | Klema za prihvat provodnika SK20, Phoenix Concact | ком | 50 |  |  |  |  |  |
| 51 | Vijak za lim,sa burgijom,ravna široka glava 7504 T/Zn, 4,25x25 | ком | 500 |  |  |  |  |  |
| 52 | Nosač kablovske oznake KMK2, Phoenix Concact | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 53 | Nosač kablovske oznake KLM-A, Phoenix Concact | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| 54 | DIN šina 35/7,5mm ,perforirana L=1000mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 55 | Prekidač grebenasti 4G-63-10-U(0-1) | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 56 | Zaštitni prekidač ABB MS450 | ком | 15 |  |  |  |  |  |
| 57 | Merač protoka vode,termodinamički | ком | 5 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Комисија:

___________

___________

___________