ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-13668/10-2018

Свилајнац, 13.02.2018. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1579/2017 (1879/2017), за набавку добара: Мерно-регулациона опрема - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

- Молим додатна појашњењаа за ЈН/3000/1579/2017 ( 1879/2017)

Молим да уколико сте у могућности продужите рок за испоруку опреме са 45 дана на 60 или 90 дана. Разлог за ову нашу молбу је тај што знатан број произвођача тражене опреме даје рокове за испоруку дуже од захтеваног рока?

- Због ремонтних радова који ће се извести у мају, наручилац није у могучности да продужава рок испоруке добара.

- На позицијама 34, 35 и 36 траже се капиларни термометри величине кућишта fi130mm или fi150mm. Да ли је прихватљиво на поменутим позицијама нудити капиларне термометре величине кућишта fi160mm?

- Наручилац остаје при траженим величинама кућишта за капиларне термометрe.

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку: