ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-36309/5-2018

Обреновац, 07.02.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/1968/2017 (2095/2017)**за набавку добара: Предфинансирање ремонта 2018, Набавка опреме за мерење нивоа (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 6 и 10 су потпуно исте (Трансмитер за хидростатицко мерење нивоа у бунарима *Vegawell WL52–****WL52.XXA4ATD1EC1X***). Да ли је досло до неке греске у ознакама, И уколико није, да ли Вам треба укупно 2 трансмитера овог типа или 4?”

**ОДГОВОР 1:**

Дошло је до грешке приликом израде конкурсне комуникације за ставку бр. 10 у табели у техничкој спецификацији.

На другим местима, у опису техничких карактеристика и у обрасцу структуре цене, исправно је наведено шта је предмет набавке, односно:

„ Дисплеј за подешавање трансмитера BLUETOOTH PLICSCOM (Order №: PLICSCOM.XW )или одговарајући 2 ком.

- резерва за подешавање трансмитера нивоа. “

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**