НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПЕТА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : “ Главни разводи и подразводи 0,4кВ ТЕНТ Б“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1989/2017(1796/2017)

(број 105-Е.03.01-61006/17-2018 од 30.03 .2018. године)

*Обреновац , Март 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

 ***ПЕТУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/1989/2017(1796/2017) “Главни разводи и подразводи 0,4кВ

ТЕНТ Б“

**1.**

Тачка **3.1**. **Врстa и кoличинa дoбaрa,** у oквиру пoстрojeњa 2DD (1DD), у тaчки 3.4 ИЗВOД ЗA MOTOР СA F.R. 7,5kW (ПOЉE 03A, 03C, 03E, 03G) , ПРEКИДAЧКA КAСETA D3N-4B/2, пoзициja 1, конкурсне документације мења се и сада гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.4.** | **ИЗВОД ЗА МОТОР СА Ф.Р. 7,5kW (ПОЉЕ 03A, 03C, 03E,****03G)** | **Ком.** | **4** |
|  | **ПРЕКИДАЧКА КАСЕТА D3N-4B/2** |  |  |
| 1 | Трополни заштитни прекидач In=160А, 690V, 50Hz, називне термичке подносиве струје кратког споја (1sec)36кА, фиксни, или одговарајући типу XT4N 160 BREAKING PART3p F F | Ком. | 1 |
|  | Електронска заштитна јединица за заштиту мотора Ekip M-LIU In=40A XT4N 3p | Ком. | 1 |
|  | Продужена закретна ручица за за компакт прекидач, илиодговарајући типу RHE XT2-XT4 | Ком. | 1 |
|  | Помоћни контакт AUX-C 1Q+1SY 250VAC/DC XT1..XT4 F/P | Ком. | 1 |

 **2.**

Образац 7. **ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА** конкурсне документације мења се и сада гласи:

ОБРАЗАЦ 7

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац односно купац предметних добара:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе испоручио и уградио:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (навести референтне испоруке/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и да није прекршио своје обавезе из гарантног рока до момента издавања ове потврде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број уговора и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ(Дин) | Вредност испоручених добара без ПДВ(Дин) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац/купац добара: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности испоручених добара) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.

**3.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.