ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-64768/5-2018

26.02.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0724/2017 (2125/2017), за набавку: Занатско грађевински радови на обезбеђивању климатско-радних услова за несметан рад опреме и извршилаца у лабораторији - према постојећем пројекту, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Наручилац је у конкурсној документацији -техничкој спецификацији у одељкуVIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ, позиција 2. навео дебљину подног система "RINOL EXTREME T" или одговарајућег од 10мм коју нико не производи нити постоји технологија за наношење такви дебљина, што су нам званично потврдили из компанија које су овлашћени заступници тих производа и носиоци технологија, па Вас молимо да ту дебљину преиспитате.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац је Захтеве у конкурсној документацији поставио имајући у видупостојећи пројекат за наведене радове. Наручилац ће заједно са пројектантом размотрити Ваш захтев и евентуалну потребу да се изврши измена Конкурсне документације у овом делу.

**ПИТАЊЕ 2**:

У истом одељку по позицијом 3. није уопште наведена дебљина наноса подног система, па Вас молмо да то наведете.

**ПИТАЊЕ 2**:

Наручилац је Захтеве у конкурсној документацији поставио имајући у виду постојећи пројекат за наведене радове. Наручилац ће заједно са пројектантом размотрити Ваш захтев и извршити измену Конкурсне документације у овом делу. Сагласно роковима дефинисаним Законом о јавним набавкама, Наручилац ће, након измена, продужити рок за достављање понуде.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.