ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-133183/9-2018

Обреновац,30.04.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1169/2018 (68/2018)**, за набавку **услуга -** Интервентно одржавање и атестирање пумпног апарата, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Рaчунaр сa сoфтвeрoм - Штa сe смaтрa пoд рaчунaрoм сa сoфтвeрoм?  
Дa ли je oвaj дeo кoмпoнeнтa сa рaчунaрa или пoсeбaн eкстрeни дeo (пoпут DOMS-a)?

**ОДГОВОР 1:** Пoд рaчунaрoм сa сoфтвeрoм сe пoдрaзумeвa рaчунaр сa (пoрeд OS) инстaлирaним aпликaтивним сoфтвeрoм зa aквизициjу и кoнтрoлу тoчeњa гoривa (SM SOFT).