ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/20-2018

07.06.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 8.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Ставка бр.17 – Да ли је у питању тамна боца јер се углавном нуде тамне боце?

Одговор 1: Није битна боја боце.

Питање 2: Ставка бр.40 – Да ли је прихватљиво понудити капилару дужине 6цм?

Одговор 2: Није прихватљиво.

Питање 3: Ставка бр.41 – Да ли је прихватљиво понудити тиквицу од 100мл са шлифом НС12/21 или НС 14/23 јер су то стандардни шлифови?

Одговор 3: Прихватљиво је.

Питање 4: Ставка бр.45 – Да ли је прихватљиво понудити кадицу димензија 350x300x40мм?

Одговор 4: Прихватљиво је.

Питање 5: Ставка бр.58 – Да ли је прихватљиво понудити ПМП мензуру од 250мл са поделом на 2мл јер се подела од 1мл ради само за мензуру од 50мл и 100мл?

Одговор 5: Прихватљиво је.

Питање 6: Ставка бр.63 – Да ли је прихватљиво понудити левак пречника Æ 35мм?

Одговор 6: Није прихватљиво.

Питање 7: Ставка бр.66 – Истраживањем тржишта свих познатих реномирананих произвођача лаб.пластике тражени ерленмајер од пмп пластике са широким грлом се једино може понудити са навојним чепом па Вас молимо да још једном размотрите Ваш одговор на наше питање да ли је прихватљиво понудити овакав ерленмајер?

Одговор 7: Није прихватљиво.

Питање 8: Ставка бр.99 – Молимо Вас да образложите зашто није прихватљиво понудити опсег од -10+100Ц с обзиром да је подела иста?

Одговор 8: Није прихватљиво јер не мењамо .

Питање 9: Ставка бр.100 – Да ли је прихватљиво понудити ареометар опсега од 0.700-2000г/цм3?

Одговор 9: Није прихватљиво.

Питање 10: Ставка бр.128 - За који апарат је потребан сталак – сталци за елецтроде се разликују од произвођача до произвођача, И нису сви сталци компатибилни са свим уређајима, молимо да прецизирате модел.

Одговор 10: Модел је pH50+ Benchotop pH Meter.

Питање 11: Ставка бр.97 – Тражени диспенсер од 05-5мл има следеће адаптере за боцу: ГЛ25, ГЛ28, ГЛ32, ГЛ38, С40, да ли је прихватљиво понудити наведене адаптере који фабрички иду уз сваки испоручени диспенсер?

Одговор 11: Прихватљиво је.

Питање 12: Ставка бр.98 – Сходно Вашем одговору да није прихватљиво понудити опсег од 2.5-25мл молимо Вас да имате у виду да се диспенсер опсега до 25мл производи са опсегом од 2.5-25мл а не као што је наведено у Вашој документацији од 0.5-25мл, па Вас молимо да још једном размотрите наше питање да ли је прихватљиво понудити опсег од 2.5-25мл?

Такодје Вас молимо да нам одговорите да ли је прихватљиво понудити адаптере који фабрички иду уз сваки испоручени диспенсер а који су за овакав диспенсер следећи: ГЛ32, ГЛ38, С40

Одговор 12: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, а прихватљиво је понудити адаптере који фабрички иду уз сваки испоручени диспенсер.

 Комисија

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_