ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/21-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 9.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Molimo Vas za dodatne informacije u vezi dole navedenih stavki:

Stavke br.134, 135, 136, 137, 138 – Da li je potreban dug ili kratak rukav?

Одговор 1:

Потребан је кратак рукав.

Питање 2:

Pozicija 29: Da li se ovde misli na sahatno staklo. Ukoliko je odgovor da, mogu li ponuditi sahatno staklo prečnika 90 mm i debljine stakla 1,8 mm?

Одговор 2:

Нисмо мислили на сахатно стакло.

СТАКЛЕНА ЗДЕЛИЦА ЗА ИСПАРАВАЊЕ 1,4 mm, дијаметар 9,5 cm

Питање 3:

Pozicija 98. Ispitivanjem tržišta ustanovili smo da dispenzera u opsegu 0,5-25 ml nema u prodaji. Da li je prihvatljivo da nudimo dispenser u opsegu od

2,5-25 ml. Ukoliko nije, molim Vas napišite kataloški broj proizvodi čije specifikacije nudite.

Одговор 3:

Kao sto smo vec rekli prihvatljivo je ponuditi taj ili bilo koji drugi do 25ml.

Питање 4:

Pozicija 45: Da li je prihvatljivo ponuditi kadicu dimenzija 350x250x40mm?

Одговор 4:

Прихватљиво је

Питање 5:

Pozicija 48: Da li je prihvatljivo ponuditi apotekarske kasike  duzine 170mm i 210mm?

Одговор 5: Прихватљиво је.

Питање 6:

Pozicija 50: Da li je prihvatljivo ponuditi stalak sa plocom visine 750mm?

Одговор 6:

Прихватљиво је.

Питање 7:

Pozicija 72: Da li je prihvatljivo ponuditi dva komparatora, prvi sa opsegom od 0-0.6 a drugi opsega 0.6-1.2 mg/l?

Одговор 7:

Није прухватлјиво, Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Комисија