ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 105-Е.03.01-173046/16-2018 од 01.06.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: Да ли је прихватљиво доставити исечке из каталога на енглеском језику без превођења па уколико Наручилац оцени да је нешто потребно превести доставити превод касније по захтеву. То Вас питамо јер су трошкови превођења са судским тумачем високи. Да ли сте их урачунали у процењену вредност јер има 142 ставке а за једну ставку се може десити да је потребно доставити и по неколико страница из каталога?

Одговор 1: Можете доставити исечке из каталога на енглеском језику без превођења.

Питање 2: Да ли је прихватљиво да тражени рок испоруке са 40 дана померите бар на 60 дана? Разлог томе је што вечина ставки увозног порекла и дешава се да и сами произвођачи често немају робу на лагеру што продужава наш рок испоруке ка Вама?

Одговор 2: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације који се односи на тражени рок испоруке.

Питање 3: Ставка бр.6  - Да ли сте мислили на пластичну или стаклену мензуру?

Одговор 3: Мисли се на стаклену мензуру.

Питање 4: Ставка бр.17 – Да ли је прихватљиво понудити боцу од 1л?

Одговор 4: Прихватљиво је. Наручилац је дефинисао наведено у техничкој спецификацији.

Питање 5: Ставка бр.18 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу од 60мл?

Одговор 5: Прихватљиво је понудити боцу капалицу од 60мл.

Питање 6: Ставка бр.27 – Молимо Вас за димензије кивете, каталошки број и назив произвођача. Да ли сте мислили на епрувете по АСТМ-у јер оне имају конусно дно?

Одговор 6: Димензије висина-18 цм Пречник 3 цм. Запремина 100 мл. Бела ознака на 50мл и друга на 100 мл.

Питање 7: Ставка бр.32 – Молимо Вас да имате у виду да се ова ставка продаја на паковање од 100 ком. У колони количина наведена је јединица мере на комад. Да ли је потребно понудити 10 пак по 100?

Одговор 7: Да.

Питање 8: Ставка бр.34 – Да ли је прихватљиво понудити корпу за ношење боца са 6 места?

Одговор 8: Није прихватљиво понудити корпу за ношење боца са 6 места.

Питање 9: Ставка бр.45 – Да ли је прихватљиво понудити тацну димензија 350x300x80мм?

Одговор 9: Није прихватљиво понудити тацну димензија 350x300x80мм.

Питање 10: Ставка бр.49 – Да ли је прихватљиво понудити аван димензија димензија Æ125мм x 71мм И тучак Æ30x135мм?

Одговор 10: Прихватљиво је.

Питање 11: Ставка бр.51 – Да ли сте мислили на двоструку муфу?

Одговор 11: Да.

Питање 12: Ставка бр.53 и 54 – Да ли је прихватљиво понудити аут.бирете са тефлонском славином?

Одговор 12: Није прихватљиво.

Питање 13: Ставка бр.56 – Да ли је потребно понудити 200 комада или 200 паковања? Ако је потребно нудитy паковање молимо да дефинишете исто.

Одговор 13: 200 комада, као што је и наведено конкурсном документацијом.

Питање 14: Ставка бр.66 – Да ли је прихватљиво понудити ерленмајер широко грло од 250мл са навојним затварачем од полипропилена  високе јасноће?

Одговор 14: Није прихватљиво.

Питање 15: Ставка бр.68 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу од 60мл?

Одговор 15: Прихватљиво је понудити боцу капалицу од 60мл.

Питање 16: Ставка бр.73 – Да ли је прихватљиво понудити левак за одвајање са тефлонском славином?

Одговор 16: Није прихватљиво.

Питање 17: Ставка бр.98 – Да ли је прихватљиво понудити диспенсер опсега од 2.5-25мл са траженим карактеристикама?

Одговор 17: Није прихватљиво.

Питање 18: Ставка бр.99 – Да ли је прихватљиво понудити акохолни термометар опсега од -10+100С подела на 1С ?

Одговор 18: Није прихватљиво.

Питање 19: Ставка бр.101 – Да ли је прихватљиво понудити боцу капалицу од 60мл?

Одговор 19: Прихватљиво је понудити боцу капалицу од 60мл.

Питање 20: Ставка бр.105 – Према слици коју сте доставили у тех.спецификацији ради се о балону са равним дном И шлифом а не о нормалном суду како је наведено у обрасцу структуре цене. Шта је потребно понудити балон или нормални суд? Ако је потребно понудити балон да ли је прихватљиво понудити шлиф 29/32? Ако је пак потребно понудити нормални суд молими Вас да имате у виду да нормални суд има шлиф 14/23 који је већи или мањи 12/21, молимо да прецизирате шта је потребно нудити?

Одговор 20: Потребно је понудити балон са стакленим шлифованим затварачем, Ø 29/36 mm или одговарајући.

Питање 21: Ставка бр.117 – Да ли је прихватљиво понудити бакто епрувете неградуисане димензија 12x75мм које имају запремину од 4-5 мл јер се не праве градуисане. А градуисане могу бити само центрифушке које имате у запремини од 10мл, 12мл И 15мл. Шта је прихватљиво понудити?

Одговор 21: Прихватљиво је понудити бакто епрувете неградуисане димензија 12x75мм које имају запремину од 4-5 мл.

Питање 22:Ставка бр.71 – Да ли је прихватљиво понудити димензије о162x51мм запремина 525мл?

Одговор 22: Прихватљиво је.

Питање 23: Ставка бр.118  - Шта је стуб левка пошто сте навели да је његов пречник о11мм? Такодје није нам јасно ако је пречник левка о100мм шта је онда пречник врха од о110мм? Молимо Вас да нам доставите каталошки број и назив произвођача траженог артикла.

Одговор 23: Наручилац је наведену ставку описао, наводећи техничке карактеристике исте, без навођења произвођача и каталошке ознаке.

Питање 24: Ставка бр.119 - Шта је стуб левка пошто сте навели да је његов пречник о13мм? Такодје није нам јасно ако је пречник левка о150мм шта је онда пречник врха од о140мм? Молимо Вас да нам доставите каталошки број И назив произвођача траженог артикла.

Одговор 24: Наручилац је наведену ставку описао, наводећи техничке карактеристике исте, без навођења произвођача и каталошке ознаке.

Питање 25: Ставка бр.120 - Молимо Вас да нам доставите каталошки број И назив произвођача траженог артикла.

Одговор 25: Наручилац је наведену ставку описао, наводећи техничке карактеристике исте, без навођења произвођача и каталошке ознаке.

Питање 26: Ставка бр.121 – Да ли је прихватљиво понудити боцу пречника 85мм и висине 163мм?

Одговор 26: Прихватљиво је.

У складу са наведним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

 Комисија

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_