НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПЕТАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018)

(број 105-Е.03.01-173046/19-2018 од 04.06.2018. године)

*Обреновац, 2018.годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПETУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 3000/0372/2018 (272/2018, 492/2018, 154/2018)

1.

*Мења се поглавље 3 конкурсне документације додавањем описа у техничком захтеву (3.1) и уместо:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 55 | | Ареометар  Карактеристике: Опсег мерења густине течности 1,00 – 1,20 г/цм3; Подела градуисаног дела на 0,02. |
| 92 | **Пластична боца са затварачем од 1000 ml**  Пластична боца са затварачем од 1000 ml, **округла, широко грло - 20 ком**  Пластична боца са затварачем од 1000 ml, **округла, уско грло** Ø 28/22 mm (да одговара навоју диспензера) – 10 ком | | |

**Треба да стоји:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 55 | | Ареометар  Карактеристике: Опсег мерења густине течности 1,00 – 1,20 г/цм3; Подела градуисаног дела на 0,002 g/cm3 |
| 92 | **Пластична боца са затварачем од 1000 ml**  пластичне боце од 1000мл са широким грлом (боце за узимање узорака) – 20 комада као и пластичне боце од 1000мл са уским грлом Ø 28/22 мм (спољашњи 28мм/унутрасњи 22мм пречник грла боце, потребно је да боце одговарају навоју диспанзера)– 10 комада | | |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви