НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* **Графитно армиране плочасте заптивке –ТЕ Колубара А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0360/2018/215/2018**

 (Број:5365-Е-0304/5365-E-0304-142365/8-2018 од 01.06.2018 . године)

*Обреновац, 01.06.2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр. **3000/0360/2018/215/2018**

 **1.**

Тачка 3.2.1. конкурсне документације-**Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, a којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике** мења се и гласи:

- Извод из каталога произвођача плочaстих заптивки са дијаграмом зависности радног притиска од радне температуре (P-T дијаграм) у складу са захтеваним позицијама из Обрасца структуре цене

 **2.**

Тачка 6.3 конкурсне документације - **Обавезна садржина понуде** мења се и гласи:

* Извод из каталога произвођача плочaстих заптивки са дијаграмом зависности радног притиска од радне температуре (P-T дијаграм) у складу са захтеваним позицијама из Обрасца структуре цене

 **3.**

Тачка 6.25конкурсне документације **Разлози за одбијање понуде** мења се и гласи:

* Понуђач не достави извод из каталога произвођача плочaстих заптивки са дијаграмом зависности радног притиска од радне температуре (P-T дијаграм)

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.