НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* **Eлeктрoдe и дeлoви зa eлeктрoфилтeрe**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0693/2018/333/2018**

 (Број:5365-Е-0304/5365-E-0304-142439/7-2018-2018 од 22.05.201 . године)

*Обреновац, 22.05.22018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0693/2018/333/2018**

 **1.**

Цртежи бр. 0-09-03-002 и 0-09-03-003 у Поглављу 3 конкурсне документације-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА мењају се и гласе:

Захтевани квалитет материјала чауре и осовинице (поз. 3 и 4) је нови тражени материјал за израду чауре S235 ( као и што је материјал везивног лима поз 5).

 **2.**

Тачка 3.3. конкурсне документације- Рок испоруке добара мења се и гласи:

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року од 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, према следећој динамици:

- 200+200 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 60 дана од ступања уговора на снагу

- 300+300 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 75 дана од ступања уговора на снагу

- 220+220 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 90 од ступања уговора на снагу

**3.**

Тачка 6.13. конкурсне документације- Рок испоруке добара мења се и гласи

Изабрани Понуђач је обавезан да испоруку предметних добара изврши у року од 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, према следећој динамици:

- 200+200 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 60 дана од ступања уговора на снагу

- 300+300 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 75 дана од ступања уговора на снагу

- 220+220 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 90 од ступања уговора

**4.**

Образац 1 понуде –мења са и гласи:

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ -** **мења се и гласи**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ** |
| **Eлeктрoдe и дeлoви зa eлeктрoфилтeрe** **Јавна набавка број 3000/0693/2018/333/2018** |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**У законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна  | Сагласан са захтевом наручиоца**ДА/НЕ** (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:** У року од 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, према следећој динамици:- 200+200 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 60 дана од ступања уговора на снагу - 300+300 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 75 дана од ступања уговора на снагу - 220+220 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 90 од ступања уговора | Сагласан са захтевом наручиоца**ДА/НЕ** (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК**Минимум 12 месеци од уградње, односно 18 месеци од дана квалитативног пријема добара. | \_\_\_\_\_\_\_\_месеци од уградње, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана квалитативног пријема добара |
| **МЕСТО ИСПОРУКЕ:**ТЕ Колубара.3. октобра 146,11563 Велики Црљени | Сагласан са захтевом наручиоца**ДА/НЕ** (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, место испоруке, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

**5.**

Члан 5.Рок и место испоруке у моделу уговора –мења се и гласи:

 **РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

 **Члан 5.**

За време трајања Уговора, Продавац се обавезује да изврши испоруку предметних добара у року **90 дана** од дана ступања Уговора на снагу, а према следећој динамици:

200+200 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 60 дана од ступања уговора на снагу

- 300+300 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 75 дана од ступања уговора на снагу

- 220+220 ( горњих +доњих електрода) комада у року од 90 од ступања уговора на снагу