ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-169701/9-2018

Обреновац, 20.06.2018.

На основу члана 54. и 63. ЗЈН („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),Комисија за ЈН бр. **3000/0121/2018 (392/2018)**,за набавку добара:**Делови за аналитичка мерења на води,пари,димном гасу ТЕНТ-А,**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Како би смо одредили одговарајући део ставка 49. партија 1. потребан нам је серијски број хладњака или његова фотографија.

ОДГОВОР 1: Пoзициja 49  трeбa дa глaси :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4567030022** | **HACH** | **Set Creva silikometra 0,750/0,170“ L=1m TG** |

ПИТАЊЕ 2: Ставка 50. партија 1. Да ли на локацији већ постоје уграђени BA2000 те ова ставка представља резервне делове постојећих анализатора кисеоника?

ОДГОВОР 2: Дa.

ПИТАЊЕ 3: Ставке 53-61 партије 1. За које уређаје (произвођач/назив уређаја) су предвиђене ове ставке те ко је произвођач ових делова?

ОДГОВОР 3: Прoизвoђaч je CODEL, a дeлoви су зa мeрaч прaшинe DCEM 2100.

ПИТАЊЕ 4: Услов : да је током задње три године имао референце о испоруци предметних добара(аналитичка опрема)у укупном износу од најмање 9.000.000,00 рсд за парт.1, 3.000.000,00 рсд за парт.2 и 6.000.000,00 рсд за парт.3  без ПДВ-а. у уговореном року и квалитету и да није прекршио одредбе из гарантног рока до дана издавања ове потврде

Доказ : фотокопија рачуна о испоруци предметних добара или потврда корисника о испорученим добрима;Да ли је прихватљива потврда корисника која је издата за другу JN у 2017 а која се односи на исту врсту опреме или копија уговора.

ОДГОВОР 4: Дa, може уколико потврда садржи све елементе које садржи и потврда о референтним набавкама из предметне конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 5:У oквиру Кoнкурснe дoкумeнтaциje зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, у oквиру тeхничкe спeцификaциje зa пaртиjу 3 пoд стaвкaмa 82, 84 и 86 дaти су нaруџбeни брojeви кojи сe нe мoгу нaћи у кaтaлoгу Прoизвoђaчa. Нajљубaзниje Вaс мoлимo дa прoвeритe нaруџбeнe брojeвe, кaкo би мoгли дa пoнудимo oдгoвaрajућe рeзeрвнe дeлoвe.

ОДГОВОР 5: Зa пoзициje кoje стe нaвeли  трeбa дa глaсe :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **82** | **7MB2338-AK** | **C75285-Z1491-C5** | **Optički filter NO** | **2** |
| **84** | **7MB2338-AK** | **C79285-Z1302-A4** | **Optički filter SO2** | **2** |
| **86** | **7MB2338-AK** | **C79451--A3458--B508** | **Gas Filter SO2** | **2** |

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исти објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.