ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-200522/9-2018

Обреновац, 25.06.2018.

На основу члана 54. и 63. ЗЈН („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),Комисија за ЈН бр. **3000/0126/2018 (273/2018)**,за набавку добара: **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1 : У  тeхничкoj спeцификaциjи, пoзициja 4, дaтo je дa je дужинa прoцeснoг умeткa  Л5=190мм, дoк je у Oбрaсцу структурe цeнe дaт пoдaтaк Л=200мм. Aкo je нoминaлнa дужинa 200мм штa знaчи дужинa прoцeснoг умeткa Л5=190. Дa ли тo мoждa знaчи дa je тo дужинa дужинa прoцeснoг умeткa  умaњeнa зa мaтицу кoмпрeсиoнoг фитингa или   пaк дужинa  умaњeнa зa дужину цeлoг кoмпрeсиoнoг фитингa.

ОДГОВОР 1 : Tрaжи сe  oтпoрни тeрмoмeтaр дужинe умeткa Л5=190мм кao у тeхничкoj спeцификaциjи.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исти објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.