ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-200522/\_\_-2018

Обреновац, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основу члана 54. и 63. ЗЈН („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),Комисија за ЈН бр. **3000/0126/2018 (273/2018)**,за набавку добара: **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1 :** Код поз 4 у Техничкој спецификацији (Т 3 Кон. документације) наведено је:у поднаслову КОНСТРУКЦИЈА:мерни уложак:МАНТЕЛ  fi d=6mm; у поднаслову МЕРНИ УЛОЖАК - Мнател кабал - наведено је "Пречник: 4,5 mm; У Обрасцу: Структура цене наведено је  Термоелемет 1xPt100 L-200mm fi3mm.Који пречник мантела треба да се понуди; 6мм; 4,5мм или 3мм ?

**ОДГОВОР 1 :** Пoтрeбнo je пoнудити  1xPt100 d=6mm.

**ПИТАЊЕ 2 :** У Техничкој спецификацији наведене су темпеартурне тачке у којима треба извршити еталонирање (у % од мерног опсега). У техничкој спецификацији нису наведени мерни опсези, већ само радне температуре. Да ли то значи да еталонирање треба урадити у тачкама које се односе на радну температуру, а не на мерни опсег?

**ОДГОВОР 2 :** Пoтрeбнo je eтaлoнирaти прeмa дeфинисaнoj рaднoj тeмпeрaтури.

**ПИТАЊЕ 3 :** Тражи се да "​ Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако:

1.Да је током задње три (2015.,2016. и 2017) године имао најмање три референце о испоруци предметних добара(аналитичка опрема) у укупном износу од најмање 5.000.000,00 рсд без обрачунатог ПДВ-а . Да ли се може приложити референца за било коју од ове три године а која прелази износ од 5.000.000,00 дин., без ПДВ-а?

**ОДГОВОР 3** :Да.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исти објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_