ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-170045/8-2018

Обреновац, 14.06.2018

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0881/2018(303/2018, 293/2018), за набавку Oдржавање и ремонт МРУ ДЦС „СППА 3000“ система ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.: 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку, у оквиру чл.4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76 закона (страна 12) за испуњење пословног капацитета наведен је услов:

- да понуђач има сертификат ISO 9000

Молимо вас за потврду да је потребно као доказ приложити копију сертификата ISO 9001.

**ОДГОВОР 1:**

У оквиру Додатних услова за учешће у поступку јавне набавке за испуњење пословног капацитета Наручилац је грешком захтевао да понуђач има сертификат ISO 9000 уместо ISO 9001. У складу са наведеним Комисија ће извршити измену конкурсне документације и за услов пословног капацитета захтевати да понуђач има сертификат ISO 9001 а као доказ навести обавезу достављања копију сертификатa ISO 9001.

**ПИТAЊE 2:**

У оквиру техничке спецификације у Табели 1(страна 7) наведен је списак евентуалних резервних делова за замену.

Наведени уређаји у табели под редним бројевима 7,8 и 9 су уређаји старије генерације. Како смо добили потврду колега из Немачке да наведене уређаје не можемо више испоручивати, молимо вас за потврду да је уместо уређаја наведених у табели под редним бројевима 7,8 и 9.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Klijent HP Z420 | 6DU1000-1BA00-0KD0 |  ком |   | 1 |   |
| 8 | Komunikacioni modul CS3000 za A5 | 6DU1161-4LS00-0AB2 |  ком |   | 1 |   |
| 9 | Komunikacioni modul CS3000 za A3 | 6DU1161-5BC00-1BS1 |  ком |   | 1 |   |

Могуће испоручити уређаје нове генерације, а следећих наруџбених бројева:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Klijent HP Z440 | 6DU1000-1AA00-0LD1 |  ком |   | 1 |   |
| 8 | Komunikacioni modul CS3000 za A5 | 6DU1161-4EL00-0BS1 |  ком |   | 1 |   |
| 9 | Komunikacioni modul CS3000 za A3 | 6DU1161-5EL51-1BS1 |  ком |   | 1 |   |

**ОДГОВОР 2:**

Прихватљиво је понудити уређаје нове генерације, а следећих наруџбених бројева:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Klijent HP Z440 | 6DU1000-1AA00-0LD1 |  ком |   | 1 |   |
| 8 | Komunikacioni modul CS3000 za A5 | 6DU1161-4EL00-0BS1 |  ком |   | 1 |   |
| 9 | Komunikacioni modul CS3000 za A3 | 6DU1161-5EL51-1BS1 |  ком |   | 1 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.