ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-172939/15-2018

Обреновац, 05.07.2018.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0112/2018 (389/2018)** за набавку добара: Набавка опреме за мерење притиска и температуре, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Везано за предметну набавку,молим појашњење за позицију 29 (термоелементи за лежајеве турбина).

Код позиције 29, у тексту захтева није наведен пречник и дужина проширења на споју измедју кабла и мантел дела.На скици позиције 29, напред поменута димензија није назначена док су остале димензије назначене,али су нејасне.

Молимо да назначите све тражене димензије.

**ОДГОВОР 1:**

Захтеване димензије за позицију 29 су оне које су дате у опису. Скица у опису, као и прилог који је извод из каталога првобитног испоручиоца су информативног карактера, како би понуђачи стекли слику о каквом се термоелементу ради.

Што се тиче проширења „на средини кабла“, то је прелаз са мантел дела на кабловски део и његове димензије су произвољне и разликују се од произвођача до произвођача.

У свако доба било који потенцијални понуђач може извршити посету ТЕНТ-Б, и детаљно се упознати са специфичностима појединих предмета набавке, као што је и наведено у техничкој спецификацији

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**