ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02.-172939/21-2018

20.07.2018. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0112/2018 (389/2018)** за набавку добара: Набавка опреме за мерење притиска и температуре, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

1.Код позиције 26,тражи се прикључна глава за термоелементе типа B. У опису се наводи да је на преклоп и са једним шрафом.

Будући да тип B има два шрафа,да ли се мисли на тип KHL?

**ОДГОВОР 1:**

Захтевана је прикључна глава за термоелементе типа B-М24x1,5, што значи да се у њу могу монтирати мерни улошци типа B (због величине керамичке плочице и распона монтажних рупа).

У техничкој спецификацији је дата скица главе и додатни опис (на преклоп са једним шрафом; прикључак М24x1,5; силумин; уводник Pg16)

Различити произвођачи је различито називају, тако да Вам не можемо потврдити да ли је KHL одговарајући тип.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**