# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

Набавка опреме за мерење притиска и температуре

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0112/2018 (389/2018)

(број _______________________ од ________. године)

Обреновац, 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

Д Р У Г У   ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара: Набавка опреме за мерење притиска и температуре

1.

У Техничкој спецификацији (на страни 35/95) у тачки 3.4- Рок испоруке добара, мења се рок испоруке за ставке бр. 1-16 и гласи:

- Рок испоруке за ставке 1-16 не може бити дужи од 60 дана од закључења уговора.

# Прилог:

# - Важећа Техничка спецификација

# - Важећи Образац понуде

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 .Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

1. Трансмитер релативног притиска  ( 0 ÷ 160 ) bar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4033-1FA00-2AB6-Z A01+C11+C20) или одговарајући

10 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска воде и паре.

2. Трансмитер релативног притиска  ( 0 ÷ 400 ) bar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4033-1GA00-2AB6-Z A01+C11+C20 ) или одговарајући

- ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска воде и паре.

3. Трансмитер апсолутног притиска  ( 0 ÷ 2000 ) mbar abs Yokogawa EJX 510A  (Order №: EJX510A-EAS8N-019EL/D3ENEN ) или одговарајући

8 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска у кондензатору.

4. Трансмитер диференцијалног притиска  ( 0 ÷ 20 ) mbar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4433-1BA02-2AB6-Z A01+C11+C20 ) или одговарајући

5 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска и протока ваздуха.

5. Трансмитер диференцијалног притиска  ( 0 ÷ 60 ) mbar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4433-1CA02-2AB6-Z A01+C11+C20 ) или одговарајући

4 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска димног гаса.

6. Трансмитер диференцијалног притиска  ( 0 ÷ 250 ) mbar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4433-1DA02-2AB6-Z A01+C11+C20 ) или одговарајући

3 ком.

- резервни трансмитер за мерење протока воде и паре.

7. Трансмитер диференцијалног притиска  ( 0 ÷ 1,6 ) bar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4533-1FA12-2AB6-Z A01+C11+C20 ) или одговарајући

8 ком.

- резервни трансмитер за мерење протока воде и паре.

8. Трансмитер диференцијалног притиска  ( 0 ÷ 5 ) bar Siemens SITRANS P DSIII  (Order №: 7MF4533-1GA12-2AB6-Z A01+C11+C20 ) или одговарајући

4 ком.

- резервни трансмитер за мерење протока воде и паре.

9. Трансмитер притиска Siemens Sitrans P220 0-10 bar (Order №: 7MF1567-3CA00-1AA1) или одговарајући

3 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска ваздуха и воде.

10. Трансмитер притиска Siemens Sitrans P220 0-16 bar (Order №: 7MF1567-3CB00-1AA1) или одговарајући

5 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска ваздуха и воде.

11. Трансмитер притиска Siemens Sitrans P220 0-40 bar (Order №: 7MF1567-3CE00-1AA1) или одговарајући

3 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска воде и уља.

12. Трансмитер притиска Siemens Sitrans P220 0-60 bar (Order №: 7MF1567-3CG00-1AA1) или одговарајући

2 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска воде и уља.

13. Трансмитер притиска Siemens Sitrans P220 0-250 bar (Order №: 7MF1567-3DD00-1AA1) или одговарајући

8 ком.

- резервни трансмитер за мерење притиска уља на хидрауличким агрегатима.

14. Двоструки троположајни вентил за ниске притиске PN25 (Order №: 7MF9004-4CA-Y L11+M13) или одговарајући

5 ком.

- резервни преградни вентил за мерење притиска и протока ваздуха и притиска димног гаса.

15. Заптивни завртњи са одзраком за Siemens SITRANS P DSIII:  Sealing screws with vent valve  (Order №: 7MF4997-1CP ) или одговарајући

10 ком.

- резервни део за Siemens трансмитере диференцијалног притиска.

16. HART USB модем са софтвером HART DTM-6, USB MicroLink Modem w/Generic HART DTM-6 Professional (Order №: 101-0027-DTM) или одговарајући

2 ком.

- резервни опрема за подешавање HART трансмитера.

Термоелементи и отпорни термометри (са прирубницом)

Отпорни термометри ( за увртање-без вратне цеви )

Отпорни термометри ( за помични прикључак )

Делови за термоелементе

Термоелементи за лежајеве турбине

Мантел са проширеном плочицом на врху ( NiCr-Ni )

Термоелементи за лежајеве пумпи

Мерни улошци ( NiCr-Ni )

Мантел са каблом ( Pt-100)

3.2. Пре давања понуде:

Током припреме понуде, сваки понуђач има могућност да посети ТЕНТ-Б и упозна се са предметом набавке:

- специфичностима термоелемената за лежајеве турбине;

- специфичностима отпорних термометара за лежајеве пумпи.

Особа за контакт ради заказивања посете је Далибор Филимоновић, водећи инжењер за МРУ, e mail: dalibor.filimonovic@eps.rs

3.3 Обавезе изабраног понуђача:

Уз понуду је потребно доставити:

- листу понуђене опреме са каталошким бројевима;

- за ставке бр. 1-16 каталоге из којих се може видети да понуђена опрема по техничким карактеристикама одговара захтеваној опреми, уколико је понуђена одговарајућа опрема (могу бити на енглеском);

- за ставке бр. 17-50 каталоге или другу техничку документацију, који садрже детаљне техничке цртеже, из којих се може видети да понуђена опрема одговара захтеваним техничким карактеристикама (могу бити на енглеском).

Приликом испоруке потребно је доставити:

- листу испоручене опреме са свим потребним техничким подацима и каталошким бројевима, у складу са понудом;

- за термоелементе из ставки бр. 17, 18 и 19 доказ о квалитету материјала спољашње заштитне чауре;

- појединачно уверење о еталонирању за ставке 17-23 и 29-50, издато од акредитоване лабораторије за сваки сензор температуре у једној тачки (дефинисано у техничкој спецификацији). Свако уверење доставити у папирној и електронској форми (пдф);

- сваки сензор температуре појединачно мора бити јасно обележен маркицом, која садржи основне техничке податке (серијски број, тип сензора, дужину, пречник...).

3.4. Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши:

-за ставке бр. 1-16:  у року који не може бити дужи од 60 дана од закључења уговора;

-за ставке бр. 17-50: у року који не може бити дужи од 30 дана од закључења уговора

# 3.5. Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена  количина

- да ли су добра без видљивог оштећења

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

- да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији (за термоелементе из ставки бр. 17, 18 и 19 доказ о квалитету материјала спољашње заштитне чауре; појединачно уверење о еталонирању за ставке 17-23 и 29-50 (у папирној и електронској форми (пдф)); да је сваки сензор температуре појединачно, јасно обележен маркицом, која садржи основне техничке податке (серијски број, тип сензора, дужину, пречник...).

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

3.6. Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

## ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

# Понуда бр.   _________          од    _______________             за  отворени поступак јавне набавке – добра: Набавка опреме за мерење притиска и температуре

# бр. ЈН/3000/0112/2018 (389/2018)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Набавка опреме за мерење притиска и температуре, у складу са цртежима и техничком спецификацијом ЈН. Бр. 3000/0112/2018 (389/2018) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: -за ставке бр. 1-16: најдуже 60 дана од закључења уговора; -за ставке бр. 17-50: најдуже 30 дана од закључења уговора | -за ставке бр. 1-16: ____ дана од закључења уговора -за ставке бр. 17-50: ____ дана од закључења уговора |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац). Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б). | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Минимум 12 месеци од од дана испоруке | ______ месеци од дана када испоруке |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде | _____ дана од дана отварања понуде |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                                                       Понуђач

________________________        		М.П.	                              _____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

# - Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).