ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-169629/7-2018

Обреновац, 09.10.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за ЈН бр.**3000/0122/2018(459/2018).**за набавку добара: **Трансмитери притиска,протока нивоа и температуре ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

1. ПИТАЊЕ 1: Везано за предметну јавну набавку,у техничкој спецификацији ,на страни 8 ,поглавље 3/1(обавезни прилози уз понуду)  у ставу 2  се наводи да је потребно досзавити**:за трансмитере у ЕХ зони сертификат за ех зону издат од домаће овлашћене институције.**Познато је да се тражени сертификат издаје за уређаје који су испитани и није могуће исти добити унапред.Будући да је захтев нелогичан,претпостављам да је у питању грешка.

**Питање:Да ли сте мислили да се предметни сертификат доставља уз испоруку?**

ОДГОВОРИ1:Дa.Прeдмeтни сeртификaт oд oвлaшћeнe дoмaћe институциje трeбa дoстaвити  уз испoруку рoбe.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исти објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_