ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-254011/7-2018

Обреновац, 21.06.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0850/2018 (695/2018), за набавку услуге - Сервисирање стубних трансформатора 25kV / 220V, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Да ли је и када могуће обићи трансформаторе који су предмет јавне набавке ради увида у стање трансформатора?

**ОДГОВОР 1:** Могуће је обићи трансформаторе. Они на више локација дуж пруге. Пошаљите захтев за обилазак контакт особи и биће Вам одређена дан и време посете.

**ПИТAЊE 2:** На основу нашег 25-годишњег искуства, у највећем броју случајева је могуће извршити санацију радијаторских ребара трансформатора. Да ли се изричито тражи замена или је могуће извршити и санацију уколико нису велика оштећења?

**ОДГОВОР 2:** Све је дефинисано у тачки 3.1 техничке спецификације конкурсне документацијум тако да је потребно извршити све услуге у складу са наведеним.