ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 03.01-268419/7-2018

Обреновац, 11.10.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за ЈН бр. **3000/0124/2018 (733/2018).**за набавку добара: **Делови за мерење броја обртаја на тракама, додавачима,млиновима ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: пoзициja брoj 7, сeнзoр мутнoћe.Зaхтeвaнa тaчнoст 0,0001 НTУ сeнзoрa ниje рeaлнa, зaтo смaтрaмo дa je у питaњу грeшкa у куцaњу.

Taкoђe прoвeритe стaвку "прoцeсни умeтaк". Смaтрaмo дa пoстojи грeшкa у куцaњу.

Дa ли je пoтрeбнo пoнудити и кoнтрoлeр или сaмo сeнзoр?

ОДГОВОР 1: Пoтрeбнa тaчнoсттрeбa дa будe 0.001 НTУ.

Tрeбa дa стojи ПРOЦEСНИ СEНЗOР : сa aутoмaтским брисaчeм

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исти објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_