ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-181544/9-2018

10.07.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1183/2018(441/2018), за набавку радова –**Поправка и замена техничких цевовода ТЕНТ-А** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Конкурсном документацијом на страни 12/76 .Tехнички капацитет 1.Цеваста скела најманје 200м2=720м искљичиво цеви за цевасту скелу (ø48,3x3,6)

**ПИТАЊЕ 1**: Да ли се прихвата цеваста скела код које су цеви за скелу (ø48,3x3,5). У свим рачунима за купљену скелу су ове ознаке.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац је у Kонкурсној документацији у делу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу Технички капацитет на страни 12 од 76 навео цевасте скеле најмање 200 m2 = 720 m, искључиво цеви за цевасту скелу;(Ø 48,3 x 3,6).

У складу са постављеним питањем Понуђача, Наручилац је сагласан да се прихвати скела код које су цеви за скелу (ø48,3x3,5). На основу наведеног Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.