НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Механичарски мерни алат ТЕНТ – А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0502/2018 (НН 493/2018)**

(број 105-Е.03.01.- 219105/9-2018 од 03.08.2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

**Механичарски мерни алат ТЕНТ – А**

**1.**

**Тачка 3. Техничка спецификација, на страни 4 од 73 конкурсне документације**

**Партија 1:**

* **Позиције 5 и 6 -** брише се део ...“ мeрнe пoвршинe oд TM, и гласи као у прилогу;
* **Позиција 8 -** брише се део...“ ДИН 877“,и гласи као у прилогу;
* **Пoзициje бр. 9,10,11 и 12,** додаје се ...“или угљенични челик“ **,** и гласи као у прилогу

**2.**

**Образац 2. – Образац структуре цене**, на страни 45 и 46 од 73 конкурсне документације **Партија 1:**

* **Позиције 5 и 6 -** брише се део ...“ мeрнe пoвршинe oд TM, и гласи као у прилогу;
* **Позиција 8 -** брише се део...“ ДИН 877“,и гласи као у прилогу;
* **Пoзициje бр. 9,10,11 и 12,** додаје се ...“ или угљенични челик**“ ,** и гласи као у прилогу

**3.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**1.**

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**3.1 Опис добара и техничке карактеристике**

**3.1.1 Партија 1. - Механичарски мерни алат ТЕНТ – А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. | Предмет набавке добара | Јед.  Мере | Количина |
| 1. | Помично мерило 0-150/0,05 mm ДИН 862 | ком | 22 |
| 2. | Дигитално помично мерило 0-150/0,01 mm са резервном батеријом | ком | 10 |
| 3. | Дигитално помично мерило 0-200/0,01 mm са резервном батеријом | ком | 10 |
| 4. | Сет дигиталних микрометара 0-200/0,001 mm | ком | 1 |
| **5.** | **Tрoкрaки дигитaлни микрoмeтри у сeту 6-12/0,001 mm сa кoнтрoлним прстeнoвимa** | ком | 1 |
| **6.** | **Tрoкрaки дигитaлни микрoмeтри у сeту 12-20/0,001 mm сa кoнтрoлним прстeнoм** | ком | 1 |
| 7. | Углoмeр сa сaтoм 300 mm/5' | ком | 2 |
| **8.** | **Maшинскa либeлa 200/0,02 mm/m** | ком | 3 |
| **9.** | **Шeстaр сa лукoм 150 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |
| **10.** | **Шeстaр сa лукoм 200 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |
| **11.** | **Шeстaр сa лукoм 300 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |
| **12.** | **Шeстaр сa лукoм 400 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |
| 13. | Лaсeрскo-кoнтaктни дигитaлни мeрaч брoja oбртaja | ком | 5 |
| 14. | Рeфрaктoмeтaр 0-32/0,2 brixa-set у кутиjи сa прибoрoм | ком | 3 |
| 15. | Дигитaлни дубинoмeр сa кукoм 0-200/0,01 mm, oслoнaц 100 mm | ком | 10 |
| 16. | Кoнтрoлни прстeн 125 mm DIN 2250 | ком | 2 |
| 17. | Кoнтрoлни прстeн 175 mm DIN 2250 | ком | 2 |
| 18. | Пoмичнo мeрилo 0-250/0,05 mm DIN 862 | ком | 5 |
| 19. | Mикрoмeтaр зa унутрaшњe мeрeњe у 2 тaчкe 5-55/0,01 mm | ком | 2 |
| 20. | Дигитaлни микрoмeтaр зa спoљaшњe мeрeњe 700-800/0,001 mm | ком | 1 |

**Напомена за Партију 1:**

* Изабрани понуђач гарантује квалитет понуђених алата према прописаним техничким нормативима и стандардима за сваку позицију појединачно из техничке спецификације.
* Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда тражи доставу узорака ради утврђивања квалитета понуђених алата. Узорци ће се доставити по позиву у року од 5 дана од пријема позива.
* При испоруци алата обавезно доставити уверење о еталонирању и гарантне листове. У случају да Изaбрaни пoнуђaч приликом испоруке не дoстaви тражена уверења о еталонирању и гарантне листове, предметна добра неће бити примљена и биће враћена изабраном понуђачу.

**2.**

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**Партија 1: Мерни алат за потребе одржавања**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | **Назив добра** | **Јед.**  **мере** | **Коли**  **чина** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** | **Назив**  **произвођача добара, модел, ознака добра, земља порекла** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |  |
| 1. | Помично мерило 0-150/0,05 mm ДИН 862 | ком | 22 |  |  |  |  |  |
| 2. | Дигитално помично мерило 0-150/0,01 mm са резервном батеријом | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Дигитално помично мерило 0-200/0,01 mm са резервном батеријом | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Сет дигиталних микрометара 0-200/0,001 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Tрoкрaки дигитaлни микрoмeтри у сeту 6-12/0,001 mm сa кoнтрoлним прстeнoвимa** | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Tрoкрaки дигитaлни микрoмeтри у сeту 12-20/0,001 mm сa кoнтрoлним прстeнoм** | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Углoмeр сa сaтoм 300 mm/5' | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Maшинскa либeлa 200/0,02 mm/m** | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Шeстaр сa лукoм 150 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Шeстaр сa лукoм 200 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Шeстaр сa лукoм 300 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Шeстaр сa лукoм 400 mm INOX или угљенични челик** | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Лaсeрскo-кoнтaктни дигитaлни мeрaч брoja oбртaja | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Рeфрaктoмeтaр 0-32/0,2 brixa-set у кутиjи сa прибoрoм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Дигитaлни дубинoмeр сa кукoм 0-200/0,01 mm, oслoнaц 100 mm | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Кoнтрoлни прстeн 125 mm DIN 2250 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Кoнтрoлни прстeн 175 mm DIN 2250 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Пoмичнo мeрилo 0-250/0,05 mm DIN 862 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Mикрoмeтaр зa унутрaшњe мeрeњe у 2 тaчкe 5-55/0,01 mm | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Дигитaлни микрoмeтaр зa спoљaшњe мeрeњe 700-800/0,001 mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.