ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-177820/7-2018 oд 16.07.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0479/2018 (477/2018) за набавку добара „Делови за кондез, напојне пумпе и бустер пумпе SULZER -ТЕНТ -А“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Молимо вас да потврдите за коју пумпа tražite резервне ставкама 7., 8. i 9?

ОДГОВОР 1: пoзициje 7,8 и 9 су делови дeлoвa зa кoндeнз пумпe, погледајте прилог бр. 1

ПИТАЊЕ 2: Ставка 3 тачка бр. 3 "Connecting sleeve/Mamelon " position 701 for HPT pom 28 – 6s/ns95, за које јединица је овај део потребна за: А3, А4, А5 и А6?

ОДГОВОР 2: Пoзициja 3 – Цeв зa убризгaвaњe – трaжeнa je стaрa извeдбa цртeж 4.137.410.319 пoзициja 701 – дужинe 278 mm , бeз O – ринг зaптивaцa.

Пoтрeбнo je дa je дeo мoгућe угрaдити нa свим блoкoвимa A3, A4, A5 и A6.

ПИТАЊЕ 3: Желели бисмо да знамо да ли морамо да поднесемо "предлог измена на нацрт уговора" током периода појашњења или ако можемо да се придруже директно у нашој понуди?

ОДГОВОР 3: сва питања везано за ЈН 477/2018 треба доставити Наручиоцу пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда.

ПИТАЊЕ 4: Због годишњих одмора и немогућности да се пронађу преводиоци, молим Вас да продужите рок за доставу понуда до 20.08.2018.

ОДГОВОР 4: Наручилац је сагласан са предложеним.

КОМИСИЈА

..........................................

..........................................

**Прилог бр. 1.: 3.3** Спецификација резервних делова за напојне и конденз пумпе SULZER

Spare parts specification for feedwater pumps and condensate extraction pump

| **No** | **Position** | **Drawing** | **Designation** | **Qty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TENT rep.** |
| **Напојне пумпе /Feed water pumps** **typ HPT pom 28 – 6s/ns95**– **Unit A3, A5, A6 (A4) Цртеж /DRAWING- E 0-104.319.576, Pump typHPT pom 28-6s/ns95 Part list No E 4-137.003.401.689** | | | | |
| 1. | **314-01 314-02** | *104.321.311.001*  *104.321.311.002*  *TENT rep.*  *557.42.296* | Double thrust bearing  сегменти аксијалног лежаја | 1 set |
| 2. | **106-01** | 104.318.74.001  55742259 | Suction casing  усисно кућиште | 1 pcs |
| 3. | **701**  **length = 278mm** | 4.137.410.319  *TENT rep.*  *557.42.080* | Connecting sleeve/mamelon  Цев за убризгавање | 4 pcs |
| 4. | **Note no.2**  **Напомена бр.2** | 55742423 | special washer for FWP pump casing fixation  Тањираста подлошка за фиксирање кућишта напојне пумпе | 16 pcs |
| **Конденз пумпе** /Condensate extraction pumps – **Unit A3, A4,A5, A6**  **Цртеж / DRAWING 9-137.411.415 (Unit A4,A5,A6)** | | | | |
| 5. | **44-51** | 55612136 | Thrust bearing support  Носач сегменaта аксијалног лежаја | 1 pcs |
| 6. | **44-5** | 55612030 | Set of static thrust pads – 8pcs per pump  Сегменти аксијалног лежаја | 2 pcs |
| 7. | **13-2** | 55612095 | Suction side wear ring for first impeller pre-machined, Φ298  Zaptivni prsten prvog radnog kola | 2 pcs |
| 8. | **44-44** | 55612083 | Thrust bearing plate  Диск аксијалног лежаја | 2 pcs |
| 9. | **31-8** |  | Conical support CP | 1 pcs |
|  |  |  |  |