ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 100/2014- Набавка цеви за депонију пепела.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100/2014, а која се односи на набавку цеви за депонију пепела.

Предмет: Питања по Јавној Набавци бр.100/2014

Питање бр.1

Да ли се прихвата испорука цеви изрaђених према вазжећем стандарду SPRS EN 10216-1, односно EN 10216-1, од материјала P235TR1 iii P235TR2.

Одговор бр 1 : Прихвата се .

Питање бр. 2

Да ли се прихвата испорука прирубница израђених према SRPS EN 1092-1, односно EN 1092-1, од материјала S235JR

Одговор бр 2: Прихвата се .

Питање бр. 3

Да ли се прихвата испорука прирубница DN 150 PN 10 обзиром  да су оне идентицне  ( димензије, дебљина, распоред рупа...) тразеним прирубницама DN 150 PN 16.

Одговор бр 3 : Прихвата се .

За DN=100 до DN=175 употребљавају се прирубнице NP 10 које су идентичне прирубницама за NP 16.

У Обреновцу,

28.03.2013.године