ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 100/2014- Набавка цеви за депонију пепела.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100/2014, а која се односи на набавку цеви за депонију пепела.

Питање : Да ли уместо бешавних цеви  FI  159 x 7,1mm, уколико је не буде на тржишту наручиоц посла прихвата да се може испоручити цев FI 168,3 x 7,1mm.

Одговор: Цев FI 159 x 7,1mm је истог називног пречника као и FI 168,3 x 7,1mm, али поруџбина је по kg. и у том случају би имали мање дужине у метрима, а и прирубнице би морали тада да мењамо ( позиција 6 налог за набавку ).

Не прихвата се цев FI 168,3 x 7,1mm уместо цеви FI  159 x 7,1mm.

У Обреновцу,

24.03.2013.године