ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 100/2014- Набавка цеви за депонију пепела.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100/2014, а која се односи на набавку цеви за депонију пепела.

Питање : Позиција број 5-прирубница равни NP 16 NO 350/380.

Да ли је спољни пречник Fi 380mm, а унутрашњи 355,6 mm?

Одговор: Димензија 380 значи да је унутрашњи отвор прирубнице 380, а димензијa 350  значи да је то називни отвор NO 350.

У Обреновцу,

26.03.2013.године