ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-.253012/9 - 2018

Датум од: .27.07. 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0140/2018 (622/2018), за набавку добара: Набавка резервних делова за управљање дозатора и додавача, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**: 1. Молимо Вас за појашњење:

* На страни 3 конкурсне документације ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА наведено је по „спецификација опреме“: Фрeквeнтни рeгулaтoр Siemens SINAMICS G120  (Order №: 6SL3210-1PE28-8AL0), са управљачким модулом CU240E-2 (Order №: 6SL3244-0BB12-1BA1) и  оператор панелом BOP-2 (Order №: 6SL3255-0AA00-4CA1

док је у делу 3.1. „Врста и количина добара“ је наведено као „Предмет набавке добара“:

Фреквентни регулатор  Р=37kW 6SE 6440-2A D33-7EA1

Молимо Наручиоца да појасни захтев у погледу техничких карактеристика и обима захтеване испоруке траженог фреквентног регулатора

**ПИТАЊЕ 2:** У оквиру конкурсне документације у оквиру тачке 6.17 наведена су средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року – бланко сопствена меница. Да ли уместо бланко сопствене менице понуђач може да достави банкарску гаранцију, за озбиљност понуде, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року?

**ОДГОВОР 1:** У ставци 3.1 је назив који је повучен из магацинског пословања, на основу номенклатурног броја уместо: Фрeквeнтни рeгулaтoр Siemens SINAMICS G120 (Order №: 6SL3210-1PE28-8AL0), изменом конкурсне документације биће наведено: “Фреквентни регулатор  Р=37kW, (Siemens SINAMICS G120 (Order №: 6SL3210-1PE28-8AL0), са управљачким модулом CU240E-2 (Order №: 6SL3244-0BB12-1BA1) и оператор панелом BOP-2 (Order №: 6SL3255-0AA00-4CA1) или одговарајуће.

**ОДГОВОР 2:** У складу са наведеним захтевима заинтересованог лица Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације у обиму прихватљивом за Наручиоца и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА