ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-372385/6-2018

Обреновац 07.09.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0170/2018 (354/2018), за набавку добара- Напојне јединице - извори напајања и акумулатори ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У конкурсној документацији за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. 3000/0170/2018 (354/2018)- нaпojнe jeдиницe - извoри нaпajaњa и aкумулaтoри TEНT - A у позицији 7. КOНВEРTOР 220VDC/220VDC, молимо да прецизирате да ли треба да се нуде 2 (два) река са микроконтролером и 4 (четири) модула или 2 (два) река са микроконтролером без модула ?

**ОДГОВОР 1:** У предметној јавној набавци за позицију 7. КOНВEРTOР 220VDC/220VDC се траже 2(два) река са по једним микроконтролером, без модула.