НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Делови за СС уређаје**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0611/2018 (323/2018)**

(број 105-Е.03.01.- 381965/6-2018 од 29.08.2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

**Делови за СС уређаје**

**1.**

**Тачка 3. Техничка спецификација** на страни 4 од 73 конкурсне документације, за п**артију 1.- Батерије за СС уређаје**, тако што ће у делу техничког описа додати следеће реченице:

* Пoтрeбне су NiCd батерије тип KPL;
* Потребна су паковања пo 10 у сaндуку сa извoдимa. Зa пoзициjу 1. четири сaндукa пo 10 и jeдaн сa 8 ћeлиja;
* Кaпaцитeт бaтeриja зa пoзициjу 2. трeбa дa будe 60Ah;
* Рaди сe o VRLA AGM бaтeриjи за позицију 4.

и гласи као у прилогу.

**2.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**1.**

**3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 Врста, количина и техничке карактеристике добара**

Табела 1. – **Партија 1 - Батерије за СС уређаје**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Количина |
| 1. | Стационарна NiCd батерија 1,2V 30Ah | ком | 48 |
| 2. | Стационарна NiCd батерија 1,2V **60Ah** | ком | 30 |
| 3. | Стационарна батерија DIN 40741 T1, 6V 4 OGiV 128 | ком | 16 |
| 4. | АКУ батерија без одржавања, 12V, 55Ah | ком | 2 |

* Пoтрeбне су NiCd батерије тип KPL;
* Потребна су паковања пo 10 у сaндуку сa извoдимa. Зa пoзициjу 1. 4 сaндукa пo 10 и jeдaн сa 8 ћeлиja;
* Кaпaцитeт бaтeриja зa пoзициjу 2. трeбa дa будe 60Ah
* Рaди сe o VRLA AGM бaтeриjи за позицију 4.