ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕНТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку добара бр. 3000/0672/2018

(НН 324/2018)

Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А

(заведено у ЈП ЕПС број 105-Е.03.01.- 382082/3-2018 од 23.08.2018. године)

Обреновац, август 2018. године

На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105-E.03.01.- 382082/1-2018 од 03.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 105-E.03.01.- 382082/2-2018 од 03.08.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара бр. 3000/0672/2018  (НН 324/2018)

# Садржај конкурсне документације:

# страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 30 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 35 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 36 |
| 7. | Обрасци ( 1 – 7 ) и Прилози ( 1- 5 ) | 54 |
| 8. | Модел уговора | 76 |

Укупан број страна документације: 86

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска бр.13, 11000 Београд Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац |
| --- | --- |
| Интернет страница Наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара: Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Зорица Вићентић e-mail: zorica.vicentic@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А

Назив из општег речника набавке: Електрични покретачи вентила

Ознака из општег речника набавке: 42132110

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 Врста и количина добара

Табела 1.

| Ред. бр. | Предмет набавке добара | Јед. Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А |  |  |
| 1.1 | Полужни електромоторни погон ’’ДВOБРЗИНСКИ’’ 4000Nm, mA кoмaндa | ком | 2 |
| 1.2 | Вишеобртни електромоторни погон 200Nm, mA кoмaндa | ком | 1 |
| 1.3 | Вишеобртни електромоторни погон ’’ДВOБРЗИНСКИ’’ 800Nm, mA кoмaндa | ком | 2 |
| 2. | Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А | ком | 3 |
| 2.1 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн лептирастог затварача DN 1800 | ком | 3 |
| 3. | Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни |  |  |
| 3.1 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA10.2-F10 AC01.2 или одговарајући | ком | 1 |
| 3.2 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA14.2-F14 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |
| 3.3 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA14.2-F14 AM01.1 или одговарајући | ком | 1 |
| 3.4 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн tipa SA14.5-F14 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |
| 3.5 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA14.1-F14 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |
| 3.6 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA07.5-F10 AM01.1 или одговарајући | ком | 1 |
| 3.7 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA16.1-F16 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |

3.2  Опис добара и Техничке карактеристике

3.2.1 Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- заједничке карактеристике:

- Обртни/полужни регеулациони Електромоторни погон је модуларан. Састоји се од: електромоторног погона у ужем смислу, управљачке јединице и редуктора.

- 3х380V електромотор, класа С према EN 15714-2.

- Ручни погон:

Точак се куплује са ручицом, аутоматско искључење купловања код кретања мотора. Сигнализација „ручни точак укуплован“.

- Локални рад:

функције: ОТВОРИ-СТОП-ЗАТВОРИ.

преклопник: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- Надзор температуре мотора, редоследа фаза и вибрација. Аутоматска корекција фаза.

- Термичка заштита мотора на сваком фазном намотају.

- Грејач: за спречавање кондензације.

- Корозиона заштита класе C5 према норми ЕNISO12944-2

- Дозвољена темп.околине минимум -300C до +700C, класа изолације мин.IP68.

- Мотор термичке класе F.

- Управљачка јединица мора да има равноправно две могућности уградње:

- у склопу регулационог погона (са електромоторним погоном и редуктором), и

- измештен на носач (по потреби) изван зоне повишене температуре и повишених вибрација.

Напомена: у понуди се мора тачно навести - да понуђени погон може да задовољи обе могућности уградње.

- Рад у отвореној и затвореној регулационој петљи (регулација положаја),

- LCD показивач за индикацију стања,

- Могућност комуникације са регулационим елек.мот.погоном – Laptop (нпр.bluetooth): дијагностика, читање, уписивање, и копирање параметара.

- Командни сигнали: 4-20mА.

- Повратни сигнали са магнетним давачем и сл.(не потенциометар): 4-20mА положаји момент,

- 4 бинарна улаза (24Vdc)

- 6 програмибилних бинарних излаза (24V)

- Сви регулациони електромоторни погони мора да се испоруче са кабловским уводницама и носачима за управљачку јединицу, за позицију 1.2 испоручити и кугласте зглобове за спајање са полужјем клапне.

- Тражени момент је максимални регулациони. Доставити у техничкој спецификацији максимални погонски и максимални регулациони момент.

- Монтажа, подешавање и пуштање у рад (термин одређује Наручилац).

- Монтажу, подешавање и пуштање у рад обавља лице са сертификатом, лиценцом или потврдом овлашћеног сервисера произвођача понуђене опреме.

- Гаранција на испоручену робу: минимум 18 месеци.

- У понуди обавезно навести техничку спецификацију понуђене опреме (произвођач, тип, каталошки број)

- посебне карактеристике:

полужни регулациони електромоторни погон 4000Nm- двобрзински погон

- Регулациони момент 4000Nm и већи,

- Ход 0...100% за 60 до 70sec, регулациона функција.

- Брзи ход у случају нужде 0...100% за мање од 30sec,

- У циљу постизања што веће прецизности регулисања, погон мора имати могућност успоравања код позиционирања, ово се посебно односи на брзи ход,

- Подешавање излазне брзине одвојено за локално и даљинско управљање.

- посебне карактеристике:

вишеобртни регулациони електромоторни погон 200Nm

- Регулациони момент 200Nm, и већи,

- Излазну брзину прилагодити постојећем стању (око 10 о/мин)

- Прикључак на вентил – пролагођење (цртеж бр.1а и 1.б у прилогу).

- посебне карактеристике:

вишеобртни регулациони електромоторни погон 800Nm- двобрзински погон

- Регулациони момент 800Nmи већи,

- Излазна брзина:

- у регулационом раду око 10 о/мин.

- брзи ход у случају нужде 15 о/мин, и више.

- У циљу постизања што веће прецизности регулисања, погон мора имати могућност успоравања код позиционирања, ово се посебно односи на брзи ход,

- Подешавање излазне брзине одвојено за локално и даљинско управљање.

- Прикључак на ланчасти погон  – пролагођење (цртеж бр.2 и бр.3 у прилогу).

3.2.1.1  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде

- Изводи из каталога произвођача понуђене опреме (на српском или енглеском језику), са јасно означеним захтеваним техничким карактеристикама добара која се нуде, а којим се доказује да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваној техничкој спецификацији

3.2.2 Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А

Технички захтеви

Потребно је извршити замену постојећих електромоторних погона лептирастих затварача NO 1800, NP16-3 комада-каталошки цртеж дат у прилогу.

Постоје 6 лептирастих затварача у погону-(преградни вентили на магистрали расхладне воде на потисима пумпи црпне станице) и 1 резервни у магацину ТЕНТ А. Потребно је узети прикључне мере и направити одговарајуће адаптере за свих 7 лептирастих затварача (ово је саставни део испоруке тражених 3 електромоторна погона).

На основу димензија лептирастих затварача и радних услова потребно је прорачунати силе и моменте који се јављају у проточним деловима лептирастих затварача, изабрати одговарајуће погоне (имајући у виду и постојеће погоне)-пре испоруке је обавезно доставити комплетан прорачун. Изабрани погони морају имати потребну резерву од минимално 25%.

Приликом испоруке  уз погоне је обавезно доставити :комплетну документацију о електромоторном погону(може и на енглеском језику), цртеже адаптера за сваки лептирасти затварач (ако су поједини идентични потребно је то дефинисати на цртежу), упутство за монтажу, подешавање и пуштање у рад- обавезно на српском  језику ( пошто се ради о заједничком постројењу за све блокове није могуће планирати када ће бити извршена монтажа погона и њихово пуштање у рад).

- Потребно је и да постоји могућност манипулације вентилом и преко ручног точка и  са електромоторним погоном.

- Сви вентили са електромоторним погоном морају имати актуатор типа са „интегрисаним командама” типа Aumamatic,Drehmomatic или еквивалентан.

- Захтеване карактеристике погона: 3x380V/50Hz, са уграђеним електричним управљањем и заштитом, локалне ручне-аутоматске команде и команду за померање, безпотенцијални контакт за излазни управљачки сигнал 24VDC (и за позицију, Локално/Аутоматски и заједнички сигнал грешке), галвански изолован улазни сигнал, IP67 заштита (погони се налазе у каналу испод нивоа тла-изложени су атмосферским приликама-киша,снег, вода из оклоног тла).Конекција електричних каблова са PG типом.

- Сигнали: ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО, Изборни прекидач ЛОКАЛНО/ДАЉИНСКИ, Збирни сигнал грешке (Грешка на мотору,заштита мотора прорадила, моментни прекидач одрадио), локална команда: Изборни прекидач ЛОКАЛНО-ОТВОРЕНО-ДАЉИНСКИ-ДА ЈЕ ЗАКЉУЧАНО, прекидач ОТВОРЕНО-СТОП-ЗАТВОРЕНО, 3 светлосна индикатора: ЗАТВОРЕНО (жуто), ГРЕШКА(ред), ОТВОРЕНО   (зелено). Потребно је да има континуално показивање положаја 0%-100%, са сигналом 4-20mA.

- Поред даљинског показивања положаја (горе наведених сигнала) потребно је да на погону постоје и локално (физичко-механичко) показивање положаја „отворено“ и положаја „затворено“.

- Нови погон са својим радним карактеристикама (излазни обртни моменат на вретено вентила,…) у потпуности морају да омогуће несметан рад вентила. Ако постоји могућност да се фабрички излазни обртни моменат погона подеси на различите вредности, обавезно је да фабричко подешење буде на максималну вредност излазног обртног момента.

- Саставни део сваког новог погона су и 2 резервна микропрекидача крајњег положаја (1 положаја „отворено“ и 1 положаја „затворено“).

3.2.2.1 Техничка документација која се обавезно доставља приликом испоруке уз погоне

- Комплетну документацију о електромоторном погону (на српском или енглеском језику), цртеже адаптера за сваки лептирасти затварач (ако су поједини идентични потребно је то дефинисати на цртежу), упутство за монтажу, подешавање и пуштање у рад - обавезно на српском  језику                     (пошто се ради о заједничком постројењу за све блокове није могуће планирати када ће бити извршена монтажа погона и њихово пуштање у рад).

3.2.3  Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни

1.  Електромоторни погон клапне 3NR4S1  (са уградњом)

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x400 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца,

- уградња од стране овлашћеног сервисера.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 120Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 22 окр/мин,

- повратни сигнали положаја и момента преко магнетског давача (енкодера) (не потенциометар),

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У интегрисаном управљању налази се:

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са тиристорима.

Комуникацијски интерфејс с оператером:

- тастери: отварање, затварање, стоп, поништавање (ресет),

- ЛЦД дисплеј за индикацију стања и локално параметрирање,

- мени на српском језику,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- ЛЕД индикација рада погона (сваки ЛЕД означен симболом):

  - радња отварања, отворено,

  - радња затварања, затворено,

  - активација момента отварања,

  - активација момента затварања,

  - прорада термичке заштите,

- у случају грешке на погону, светлосна сигнализација видљива с велике удаљености,

- параметрисање актуатора се врши помоћу тастера на интегрисаном управљању, без употребе додатних уређаја за параметрисање (укључујући подешавање крајњих положаја и момента),

- могућност комуникације с интегрисаним управљањем помоћу преносног рачунара (bluetooth): дијагностика, читање, уписивање и копирање параметара,

- интегрисано управљање мора имати равноправно две могућности уградње:

а) у склопу електромоторног погона, и

б) измештено на носач (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера (у понуди навести да понуђени погон може задовољити обе могућности, и да се комплетно интегрисано управљање може одвојити, не само дисплеј),

- интегрисано управљање мора имати могућност накнадног ротирања самог интегрисаног управљања и дисплеја, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази (отвори, затвори, стоп, нужда),

- програмабилни излази, минимално 5 бинарних излаза (24 V DC) - опција 12 бинарних излаза,

- аналогни излаз положаја 4-20 mA,

- аналогни излаз момента 4-20  mA,

- аналогни улаз 4-20 mA (управљање управљачким сигналом - позиционер),

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегрејавања или испада једне фазе,

- аутоматска корекција фаза,

- термичка заштита мотора,

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента,

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду,

- могућност подешавања понашања погона у случају нужде и  губитка управљачког сигнала (позиционирање у предефинисани положај),

- могућност прегледа свих догађања на погону (Datalog),

- мерење радне температуре погона,

- функција надзора вибрација погона,

- функција надзора тренутног момента на вентил и приказ на дијаграму (излазни сигнал 4 - 20 mA),

- функција аутоматског деблокирања (у случају блокаде вентила, погон мења смер те покушава поновно извести задату наредбу),

- функција спречавања хидрауличког удара преко рада у корацима,

- приказивање позиције вентила на ЛЦД дисплеј у ручном раду,

- управљање управљачким сигналом 4-20 mA (позиционер).

- Електромоторни погон клапне 3SG40S1

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x380 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 250Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 22 окр/мин,

- бесконтактни давач положаја 0/4-20mA, (не потенциометар), 2 или 4-жични систем спајања,

- крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- моментни прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У управљачкој јединици налази се :

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са контакторима.

Комуникацијски интерфејс са оператором:

- тастери: отварање, затварање, стоп,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- светлосна индикација рада/стања погона (сваки индикатор означен симболом):

  - радња отварања, отворено;

  - радња затварања, затворено;

  - стоп.

Управљачка јединица мора имати равноправно две могућности уградње:

- у склопу електромоторног погона, и

- измештено на носачу (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера ( у понуди навести да се комплетна управљачка јединица може одвојити, а не само управљачке контроле)

Управљачка јединица мора имати могућност накнадног ротирања саме управљачке јединице и управљачких контрола, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази 24VDC (отвори, затвори),

- статусни излази DC/AC (отворено, затворено, локално, даљински, заједничка грешка/спреман).

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегревања или испада једне фазе;

- аутоматска корекција фазе;

- термичка заштита мотора;

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента;

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду.

3 Резервни електромоторни погон

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x400 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 250Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 22 окр/мин,

- бесконтактни давач положаја 0/4-20mA, (не потенциометар), 2 или 4-жични систем спајања,

- крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- моментни прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У управљачкој јединици налази се :

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са контакторима.

Комуникацијски интерфејс са оператором:

- тастери: отварање, затварање, стоп,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- светлосна индикација рада/стања погона (сваки индикатор означен симболом):

  - радња отварања, отворено;

  - радња затварања, затворено;

  - стоп.

Управљачка јединица мора имати равноправно две могућности уградње:

- у склопу електромоторног погона, и

- измештено на носачу (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера ( у понуди навести да се комплетна управљачка јединица може одвојити, а не само управљачке контроле)

Управљачка јединица мора имати могућност накнадног ротирања саме управљачке јединице и управљачких контрола, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази 24VDC (отвори, затвори),

- статусни излази DC/AC (отворено, затворено, локално, даљински, заједничка грешка/спреман).

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегревања или испада једне фазе;

- аутоматска корекција фазе;

- термичка заштита мотора;

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента;

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду.

4.  Резервни електромоторни погон

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x400 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 500Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 32 окр/мин,

- бесконтактни давач положаја 0/4-20mA, (не потенциометар), 2 или 4-жични систем спајања,

- крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- моментни прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У управљачкој јединици налази се :

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са контакторима.

Комуникацијски интерфејс са оператором:

- тастери: отварање, затварање, стоп,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- светлосна индикација рада/стања погона (сваки индикатор означен симболом):

  - радња отварања, отворено,

  - радња затварања, затворено,

  - стоп.

Управљачка јединица мора имати равноправно две могућности уградње:

- у склопу електромоторног погона, и

- измештено на носачу (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера ( у понуди навести да се комплетна управљачка јединица може одвојити, а не само управљачке контроле)

Управљачка јединица мора имати могућност накнадног ротирања саме управљачке јединице и управљачких контрола, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази 24VDC (отвори, затвори, стоп),

- статусни излази DC/AC (затворено, отворено, преклопка локално/даљински у даљинском, момент затварања, момент отварања), све преко преклопних контаката,

- заједнички излаз грешке (грешка момента, грешка напајања, прорада заштите мотора).

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегревања или испада  једне фазе,

- аутоматска корекција фазе,

- термичка заштита мотора,

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента,

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду.

5.  Резервни електромоторни погон

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x400 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 250Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 22 окр/мин,

- бесконтактни давач положаја 0/4-20mA, (не потенциометар), 2 или 4-жични систем спајања,

- крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- моментни прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У управљачкој јединици налази се :

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са контакторима.

Комуникацијски интерфејс са оператором:

- тастери: отварање, затварање, стоп,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- светлосна индикација рада/стања погона (сваки индикатор означен симболом):

  - радња отварања, отворено,

  - радња затварања, затворено,

  - стоп.

Управљачка јединица мора имати равноправно две могућности уградње:

- у склопу електромоторног погона, и

- измештено на носачу (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера ( у понуди навести да се комплетна управљачка јединица може одвојити, а не само управљачке контроле)

Управљачка јединица мора имати могућност накнадног ротирања саме управљачке јединице и управљачких контрола, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази 24VDC (отвори, затвори, стоп),

- статусни излази DC/AC (затворено, отворено, преклопка локално/даљински у даљинском, момент затварања, момент отварања), све преко преклопних контаката,

- заједнички излаз грешке (грешка момента, грешка напајања, прорада заштите мотора).

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегревања или испада  једне фазе,

- аутоматска корекција фазе,

- термичка заштита мотора,

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента,

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду.

6. Резервни електромоторни погон

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x380 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 60Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 22 окр/мин,

- бесконтактни давач положаја 0/4-20mA, (не потенциометар), 2 или 4-жични систем спајања,

- крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- моментни прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У управљачкој јединици налази се :

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са контакторима.

Комуникацијски интерфејс са оператором:

- тастери: отварање, затварање, стоп,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- светлосна индикација рада/стања погона (сваки индикатор означен симболом):

  - радња отварања, отворено;

  - радња затварања, затворено;

  - стоп.

Управљачка јединица мора имати равноправно две могућности уградње:

- у склопу електромоторног погона, и

- измештено на носачу (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера ( у понуди навести да се комплетна управљачка јединица може одвојити, а не само управљачке контроле)

Управљачка јединица мора имати могућност накнадног ротирања саме управљачке јединице и управљачких контрола, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази 24VDC (отвори, затвори),

- статусни излази DC/AC (отворено, затворено, локално, даљински, заједничка грешка/спреман).

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегревања или испада једне фазе;

- аутоматска корекција фазе;

- термичка заштита мотора;

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента;

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду.

7. Резервни електромоторни погон

ON/OFF електромоторни погон се састоји од: електромоторног погона у ужем смислу и интегрисаног управљања

Општи подаци:

- напон напајања: 3x380 VAC, 50 Hz,

- антикорозивна заштита класе Ц5-М према норми EN ISO 12944-2,

- температурно подручје од -30 °C до +70 °C,

- класа заштите кућишта: IP68 према IEC 60529,

- прикључак прикључне капе и спој погона и интегрисаног управљања по систему мушко/женски конектор,

- Електромоторни погони се морају испоручити са металним кабловским уводницама за IP68 заштиту,

- гаранција на испоручену робу: минимум 24 месеца.

Радни елемент:

- погон класе Б (S2 – 15 min) према EN 15714-2,

- спој сa вентилом (прирубница и прикључак) према EN ISO 5210/EN ISO 5211 на основу изведеног стања,

- моментно подручје до 1000Nm (подесив), могућност подешавања излазног момента на скали у Nm,

- брзина погона 45 окр/мин,

- бесконтактни давач положаја 0/4-20mA, (не потенциометар), 2 или 4-жични систем спајања,

- крајњи прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- моментни прекидачи – 2 прекидача за отварање, 2 прекидача за затварање

- механички показивач позиције вентила (у случају нестанка струјног напајања погона, и у ручном раду погона),

- термичка заштита у сва 3 намотаја мотора,

- мотор термичке класе F,

- спој мотора и самог погона изведен помоћу конектора,

- ручни погон: точак се куплује са ручицом/тастером и који се аутоматски искључује купловања код кретања мотора. Точак се не окреће кад је у моторном раду.

- погон је самокочећи у моторном и ручном раду,

- грејач за спречавање кондензације: 24V DC.

Интегрисано управљање:

У управљачкој јединици налази се :

- преклопна аутоматика за управљање и промену смера мотора,

- контролно-сигнална опрема,

- енергетски део за покретање електромотора са контакторима.

Комуникацијски интерфејс са оператором:

- тастери: отварање, затварање, стоп,

- преклопка: ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ,

- светлосна индикација рада/стања погона (сваки индикатор означен симболом):

  - радња отварања, отворено;

  - радња затварања, затворено;

  - стоп.

Управљачка јединица мора имати равноправно две могућности уградње:

- у склопу електромоторног погона, и

- измештено на носачу (по потреби и накнадно одвајање) изван зоне повишене температуре, повишених вибрација или на позицију која је погодна за оператера ( у понуди навести да се комплетна управљачка јединица може одвојити, а не само управљачке контроле)

Управљачка јединица мора имати могућност накнадног ротирања саме управљачке јединице и управљачких контрола, све у корацима по 90° због прилагођавања оператеру.

Улазно/излазни сигнали:

- дигитални улази 24VDC (отвори, затвори),

- статусни излази DC/AC (отворено, затворено, локално, даљински, заједничка грешка/спреман).

Интегрисане функције:

- аутоматско искључење електромотора у случају преоптерећења, прегревања или испада једне фазе;

- аутоматска корекција фазе;

- термичка заштита мотора;

- подешавање затварања/отварања преко крајњег положаја или момента;

- импулсно управљање или самодржање у даљинском и/или локалном раду.

3.2.3.1 Техничка документација која се доставља као саставни део понуде

- Изводи из каталога произвођача понуђене опреме, (на српском или енглеском језику), са јасно означеним захтеваним техничким карактеристикама, а којим се доказује да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваној техничкој спецификацији.

3.3 Рок испоруке, уградње, подешавања и пуштања у рад добара

Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 150 дана од дана ступања уговора на снагу.

Изабрани понуђач је обавезан да уградњу, подешавања и пуштање у рад добара изврши према динамици Наручиоца, а у року од 12 месеци од дана испоруке.

Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 3 месеца од дана ступања уговора на снагу.

Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Изабрани понуђач је обавезан да уградњу, подешавања и пуштање у рад добара изврши према динамици Наручиоца, а у року од 12 месеци од дана испоруке.

3.4  Место испоруке добара

Место испоруке је ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ A, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Понуда се даје на паритету:

- ФЦО (магацин Наручиоца, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр.44, Обреновац ) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

3.5 Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни пријем

Изабрани понуђач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о тачном датуму испоруке најмање 3 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Наручилац је дужан да, у складу са обавештењем Изабраног понуђача, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци – без примедби и/или Отпремнице и провером:

- да ли је испоручена уговорена  количина;

- да ли су добра испоручена у оригиналном паковању;

- да ли су добра без видљивог оштећења.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Квалитативни пријем

Наручилац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Наручилац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Изабрани понуђач не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Изабраног понуђача да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Наручилац је обавезан да Изабраном понуђачу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3., 4. и става 5. овог члана, писмено обавести Наручиоца о исходу рекламације.

Наручилац, који је Изабраном понуђачу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Наручиоца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Наручилац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Изабрани понуђач одговара Наручиоцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Изабрани понуђач је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Наручиоца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

3.9 Гарантни рок

Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А

Гарантни рок за испоручена добра и извршене услуге је минимум 18 месеци од дана пуштања у рад.

Изабрани Понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода врши сервисирање електромоторних погона предметне набавке у року од 24 часа од позива Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А

Гарантни рок за испоручена добра је минимум 24 месеца од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни

Гарантни рок за испоручена добра и извршене услуге је минимум 24 месеца од дана пуштања у рад.

Изабрани Понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода врши сервисирање електромоторних погона предметне набавке у року од 24 часа од позива Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. Бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар Доказ: - за правно лице:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривчно дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дло примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. Став 2. ЗЈН(Образац бр.4) Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |
| 5. | Услов: Пословни капацитет Понуђачи су обавезни да испуне пословни капацитет за све наведене тачке ( тачке од 1. до 3.) 1.Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако: - је у последњe 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио и уградио електромоторне погоне који су предмет набавке, минималне укупне вредности од 7.000.000,00 динара без ПДВ, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте Доказ: - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.5 - Списак испоручених добара – стручне референце - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.6 - Потврда о референтним набавкама И 2.Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако: - је у последњe 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио електромоторне погоне лептирастих затварача који су предмет набавке, минималне укупне вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте Доказ: - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.5 - Списак испоручених добара – стручне референце - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.6 - Потврда о референтним набавкама И 3.Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако: - је у последњe 3 (три) године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио и уградио електромоторне погоне вентила и клапни који су предмет набавке, минималне укупне вредности од 5.000.000,00 динара без ПДВ, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте Доказ: - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.5 - Списак испоручених добара – стручне референце - Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр.6 - Потврда о референтним набавкама Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 5. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказе о испуњености услова пословног капацитета), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5. Овај доказ доставити за те чланове. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | Услов: Кадровски капацитет Понуђач располаже минималним кадровским капацитетом ако у радном односу има: - најмање једно лице сa сeртификaтoм, лиценцом или потврдом издатом од стране oвлaшћeнoг сeрвисeрa произвођача понуђене опреме, које ће бити задужено за уградњу, подешавање и пуштање у рад, као и одржавање и сервисирање исте односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) Доказ: - Фотокопије пријава – одјава на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) - Фотокопија сертификата, лиценце или потврде издате од стране овлашћеног сервисера произвођача понуђене опреме - Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа). Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 6. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказе о испуњености услова кадровског капацитета), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 6. Овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака  1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који нуде добра домаћег порекла, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

5.1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за позицију 1.  У случају истог понуђеног гарантног рока, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке за позицију 1. Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке. Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, по захтеву Наручиоца, у фази стручне оцене понуда.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да се докази који се достављају уз понуду, а који због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (меница), стављају у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд - Обреновац , Богољуба Урошевића Црног 44, ПАК 11 писарница - са назнаком: Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, Јавна набавка број 3000/0672/2018  (НН 324/2018) - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

Докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

За Регулационе електро моторне погоне МРУ котао ТЕНТ-А - Изводе из каталога произвођача понуђене опреме (на српском или енглеском језику), са јасно означеним захтеваним техничким карактеристикама добара која се нуде, а којим се доказује да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваној техничкој спецификацији

За Eлeктрoмoтoрне пoгoне вeнтилa и клaпни - Изводе из каталога произвођача понуђене опреме (на српском или енглеском језику), са јасно означеним захтеваним техничким карактеристикама добара која се нуде, а којим се доказује да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваној техничкој спецификацији

Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, ул. Богољуба Урошевића Црног 44, ТЕНТ Обреновац, просторије службе набавке.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, Јавна набавка број 3000/0672/2018  (НН 324/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, Јавна набавка број 3000/0672/2018  (НН 324/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача. Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81.став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове (трошкови карактеристични за предметну набавку, као што су: трошкови транспорта, осигурања, царине, трошкови пријемног испитивања, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др.)

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - Корекција цене

Цeнa је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

6.13  Рок испоруке, уградње, подешавања и пуштања у рад добара

Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 150 дана од дана ступања уговора на снагу.

Изабрани понуђач је обавезан да уградњу, подешавања и пуштање у рад добара изврши према динамици Наручиоца, а у року од 12 месеци од дана испоруке.

Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 3 месеца од дана ступања уговора на снагу.

Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Изабрани понуђач је обавезан да уградњу, подешавања и пуштање у рад добара изврши према динамици Наручиоца, а у року од 12 месеци од дана испоруке.

  - Гарантни рок

Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А

Гарантни рок за испоручена добра и извршене услуге је минимум 18 месеци од дана пуштања у рад.

Изабрани Понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода врши сервисирање електромоторних погона предметне набавке у року од 24 часа од позива Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А

Гарантни рок за испоручена добра је минимум 24 месеца од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни

Гарантни рок за испоручена добра и извршене услуге је минимум 24 месеца од дана пуштања у рад.

Изабрани Понуђач је дужан да у току трајања гарантног периода врши сервисирање електромоторних погона предметне набавке у року од 24 часа од позива Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6.15 Начин и услови плаћања

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашћених представника Наручиоца и  Изабраног понуђача - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора да гласи на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац.

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима и то: Записника о извршеној испоруци добара или  отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет дана) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

6.17.1.СФО за озбиљност понуде

Рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења понуде (опција понуде).

Износ СФО  за озбиљност понуде је 5% вредности понуде без ПДВ.

Основи за наплату СФО за озбиљност понуде су:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно СФО за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

6.17.2. СФО за добро извршење посла

Рок важења СФО за добро извршење посла мора да буде минимум 30 календарских дана дужи од рока важења уговора.

Износ СФО за добро извршење посла је 10% од вредности уговора без ПДВ.

Основ за наплату СФО за добро извршење посла је у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

6.17.3. СФО за отклањање недостатака у гарантном року

Рок важења СФО за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде 30 календарских дана дужи од истека гарантног рока.

Износ СФО за за отклањање недостатака у гарантном року је 5% од вредности уговора без  ПДВ.
Основ за наплату СФО за отклањање недостатака у гарантном року је:

случај да друга уговорна страна не отклони недостатке у гарантном року.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

### Меница за озбиљност понуде

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца.

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  Уговор  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко сопствене менице  за  озбиљност  понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

Уз потписан Уговор

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока испоруке, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

По потписивању Записника о квалитативно-квантитативном пријему

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје предмета уговора. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13., 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13., 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац и доставља се уз потписан уговор лично на одговарајући безбедан начин или поштом на адресу:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,

Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за

ЈН бр. 3000/0672/2018 (НН 324/2018)

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска број 13., 11000 Београд, Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац и доставља се приликом примопредаје предмета уговора лично на одговарајући безбедан начин или поштом на адресу корисника уговора:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ

Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за

ЈН бр. 3000/0672/2018 (НН 324/2018)

Понуђач је одговоран за прописан и безбедан начин достављања средстава финансијског обезбеђења.

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

  - Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 3000/0672/2018 (НН 324/2018)“ или електронским путем на е-mail адресу: zorica.vicentic@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуђач није доставио за Регулационе електро моторне погоне МРУ котао ТЕНТ-А - Изводе из каталога произвођача понуђене опреме (на српском или енглеском језику), са јасно означеним захтеваним техничким карактеристикама добара која се нуде, а којим се доказује да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваној техничкој спецификацији;

- понуђач није доставио за Eлeктрoмoтoрне пoгoне вeнтилa и клaпни - Изводе из каталога произвођача понуђене опреме (на српском или енглеском језику), са јасно означеним захтеваним техничким карактеристикама добара која се нуде, а којим се доказује да понуђена добра у потпуности одговарају захтеваној техничкој спецификацији;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, - огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44 11500 Обреновац, са назнаком:

Захтев за заштиту права за ЈН добара Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, бр. 3000/0672/2018  (НН 324/2018), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: zorica.vicentic@eps.rs , радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 3000 0672 2018 (324 2018), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, јн. бр. 3000/0672/2018 (324/2018) прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од  10 (десет)  дана  од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 дана, Наручилац ће закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

- ОБРАСЦИ и ПРИЛОЗИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  отворени поступак јавне набавке – добра Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, ЈН бр. 3000/0672/2018  (НН 324/2018)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А ЈН бр.3000/0672/2018 (НН 324/2018) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно, у законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о извршеној испоруци добара | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИСПОРУКЕ: |  |
| Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А најдуже до 150 дана од дана ступања уговора на снагу | ___ дана од дана ступања уговора на снагу |
| Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А најдуже до 3 месеца од дана ступања уговора на снагу | ___ месеца од дана ступања уговора на снагу |
| Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни најдуже до 6 месеци од дана ступања уговора на снагу | ___ месеци од дана ступања уговора на снагу |
| РОК УГРАДЊЕ, ПОДЕШАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД: |  |
| Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А и Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни према динамици Наручиоца, у року од 12 месеци од дана испоруке | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: |  |
| Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А не може бити краћи од 18 месеци од дана пуштања у рад предметних добара | ____ месеци од дана пуштања у рад предметних добара |
| Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке предметних добара | ____ месеца од дана од дана испоруке предметних добара |
| Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни не може бити краћи од 24 месеца од дана пуштања у рад предметних добара | ____ месеца од дана пуштања у рад предметних добара |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: на паритету Ф-ко складиште ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац | Сагласан са захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				                Понуђач

______________________________       М.П     ______________________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Р. бр | Назив добра | Јед. мере | Коли чина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара, модел, ознака добра, земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  |
| 1. | Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полужни електромоторни погон ’’ДВOБРЗИНСКИ’’ 4000Nm, mA кoмaндa | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вишеобртни електромоторни погон 200Nm, mA кoмaндa | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Вишеобртни електромоторни погон ’’ДВOБРЗИНСКИ’’ 800Nm, mA кoмaндa | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн лептирастог затварача DN 1800 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA10.2-F10 AC01.2 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA14.2-F14 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA14.2-F14 AM01.1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн tipa SA14.5-F14 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA14.1-F14 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA07.5-F10 AM01.1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Eлeктрoмoтoрни пoгoн типa SA16.1-F16 AM02.1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9. уписати назив произвођача понуђених добара, назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови.

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:_________ од __.__._____. године за јавну набавку добара Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 3000/0672/2018 (НН 324/2018) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана _____________. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: __________од __.__._____. године за јавну набавку добара Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 3000/0672/2018  (НН 324/2018) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5.

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

|  | Референтни наручилац односно купац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност испоручених добара без ПДВ Дин/ЕUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност испоручених добара без ПДВ Дин/ЕUR |  |

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

ОБРАЗАЦ 6.

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац односно купац предметних добара:

__________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је __________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе испоручио: __________________________________________

__________________________________________________________________

(навести референтне испоруке/уговора)

у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ(Дин/EUR) | Вредност испоручених добара без ПДВ (Дин/EUR) |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: |  | Наручилац/купац добара: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Уколико је референтни уговор закључен у страној валути, у поступку стручне оцене понуда наручилац ће извршити прерачун (вредности испоручених добара) у динаре по средњем курсу Народне Банке Србије на дан закључења референтног уговора.

ОБРАЗАЦ  7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара: Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А,

ЈН бр.3000/0672/2018  (НН 324/2018)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  | __________ динара |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења за озбиљност понуде | __________ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара |
| ПДВ | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1.

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О : | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

______________________

м.п.

Датум:

___________

ПРИЛОГ 2.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13.,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________ (уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу 5% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке добара (Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А) број ЈН 3000/0672/2018 (НН 324/2018), сa рoкoм вaжења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд __% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa ________________________(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa _________________________.

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде

- фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопија ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.

ПРИЛОГ 3.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Балканска 13

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

________________________

ПРИЛОГ 4.

ОБРАЗАЦ- ПРИМЕР ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Балканска 13

Огранак ТЕНТ Београд – Обреновац

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.

Потпис

__________________________

ПРИЛОГ 5.

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ИСПОРУЦИ ДОБАРА

Датум___________

ПРОДАВАЦ:				                            КУПАЦ:

__________________________                                _________________________

___________________________          	               __________________________

Број Уговора/Датум:      __________________________________________

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________

Место извршене испрукe и уградње:  __________________________

Објекат: ______________________________________________________

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Укупна вредност испоручених добара по спецификацији (без ПДВ-а)

| ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а) Предмет уговора (добра,) одговара траженим техничким карактеристикама. | □ ДА □ НЕ |
| --- | --- |
| Предмет уговора нема видљивих оштећења | □ ДА □ НЕ |

Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза:

___________________________________________________________________

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): _____________________________________________________________________

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Б) Да су добра испоручена у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРОДАВАЦ:	                        КУПАЦ:            ОВЕРА НАДЗОРНОГ          
                                                                 ОРГАНА

____________________	____________________      ______________________

____________________	_____________________    ______________________

- МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска број 13., огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, заступа Жељко Вујиновић, финансијски директор Огранка ТЕНТ, дипл. екон. (у даљем тексту: Купац)

и

- _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, текући рачун ____________,банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, текући рачун ____________,банка ______________ ,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________,

текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту: Продавац)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Обреновцу, дана __________.године следећи:

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

Уговорне стране констатују:

да је Купац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. ЈН 3000/0672/2018 (НН 324/2018) ради набавке добара и то: Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А;

да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана ___.___.2018. године, као и на интернет страници Купца;

да Понуда Продавца, која је заведена код Купца под бројем 105-Е.03.01.- 382082/__-2018 од __.__.2018. године, у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације;

да је Купац својом Одлуком о додели уговора бр. 105-Е.03.01.- 382082/___-2018 од __.__.2018. године изабрао понуду Продавца.

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је Електропогони преградни и регулациони погони ТЕНТ-А.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1.овог члана у уговореном року, на паритету испоручено у месту складишта ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац у свему према Понуди Продавца број _______ од _____године, Обрасцу структуре цене, Конкурсној документацији за предметну јавну набавку као и Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, који чине саставни део овог Уговора, а Купац се обавезује да Продавцу плати уговорену вредност за испоручена добра.

Члан 2.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 1.овог Уговора износи _____________ (словима:______________) RSD.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом. Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету ф-ко Огранак ТЕНТ Обреновац и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Цeнa је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и Записника о извршеној испоруци добара од стране овлашћених представника Купца и  Продавца - без примедби, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рачун мора да гласи на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац.

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима и то: Записника о извршеној испоруци добара или  отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра. Продавац је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговор на основу којег се рачун издаје (број и датум).

У испостављеном рачуну, Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

РОК УГРАДЊЕ, ПОДЕШАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ДОБАРА

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора (Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А)  изврши у року од _______ дана од дана ступања уговора на снагу.

Продавац је обавезан да уградњу, подешавања и пуштање у рад добара изврши према динамици Наручиоца, а у року од 12 месеци од дана испоруке.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора (Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А)  изврши у року од _______ месеца од дана ступања уговора на снагу.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора (Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни)  изврши у року од _______ месеци од дана ступања уговора на снагу.

Продавац је обавезан да уградњу, подешавања и пуштање у рад добара изврши према динамици Наручиоца, а у року од 12 месеци од дана испоруке.

Место испоруке је на адреси ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, на адреси: Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од  08:00 до 14:00 часова, а  у свему у  складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном  року, Купац има право на наплату уговорне казне и средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА

Члан 6.

Овлашћени представници за праћење реализације испоруке добара из члана 1. овог Уговора су:

- за Купца:       __________________________

__________________________

__________________________

- за Продавца: __________________________

Овлашћења и дужности овлашћених представника  за праћење реализације овог Уговора су да:

-        да сачине, потпишу и верификују Записник о извршеној испоруци добара (без примедби);

-        благовремено приме Коначан извештај  о извршеној испоруци и изјасне се поводом истог у писменој форми;

-        извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квантитативни пријем

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 3 радна дана пре планираног датума испоруке.

Обавештење из претходног става  садржи  следеће податке: број Уговора, у складу са којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о извршеној испоруци – без примедби и/или Отпремнице и провером:

да ли је испоручена уговорена  количина;

да ли су добра испоручена у оригиналном паковању;

да ли су добра без видљивог оштећења;

да ли је достављена Техничка документација приликом испоруке уз погоне: Комплетну документацију о електромоторном погону (на српском или енглеском језику), цртеже адаптера за сваки лептирасти затварач (ако су поједини идентични потребно је то дефинисати на цртежу), упутство за монтажу, подешавање и пуштање у рад - обавезно на српском  језику                     (пошто се ради о заједничком постројењу за све блокове није могуће планирати када ће бити извршена монтажа погона и њихово пуштање у рад).

- У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Члан 8.

Квалитативни пријем

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Све трошкове пријемног испитивања у присуству два представника Купца сноси Продавац.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. (Регулациони електро моторни погони МРУ котао ТЕНТ-А, износи ____ месеци од дана пуштања у рад.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. (Електропогони преградних лептирастих затварача колектора расхладне воде ТЕНТ-А, износи _____ месеци од дана  испоруке.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. (Eлeктрoмoтoрни пoгoни вeнтилa и клaпни), износи _____ месеци од дана пуштања у рад.

Купац  има право на рекламацију у току трајања гарантног рока, тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку:

- отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС или

- испоручи ново добро у замену за рекламирано, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра Продавцу од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок од датума замене и износи онолико месеци колико је било предвиђено да тече од датума испоруке.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Продавац је обавезан да у тренутку потписивања Уговора, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока испоруке, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.     Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Купац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Члан 11.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Продавац се обавезује да преда Купцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока .

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се  у тренутку примопредаје. Уколико продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Купац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 12.

Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности неиспоручених добара дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност.

Плаћање уговорне казне, из става 1. овог члана,  дoспeвa у рoку до 45(четрдесетпет) дaнa oд дaнa пријема од стране Продавца рачуна Купца испостављених по овом основу.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Члан 15.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

Члан 16.

Продавац је дужан  да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

Члан 17.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

Члан 18.

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

ВАЖНОСТ УГОВОРА

Члан 19.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

Испуњењем обавеза Уговорних страна Уговор се сматра извршеним.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Члан 22.

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду/(Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 23.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 24.

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 Понуда

Прилог 2 Образац структуре цене

Прилог 3 Техничка спецификација

Прилог 4 Конкурсна документација (на Порталу јавних набавки под шифром____)

Прилог 5 Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача)

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 25.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за Продавца а четири (4) за Купца.

КУПАЦ                                                                   ПРОДАВАЦ

ЈП „Електропривреда Србије“					   Назив

Београд

______________________________                    _____________________________

М.П.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ              		име и презиме,функција                                                
      Жељко Вујиновић, дипл.екон.